## Hoja1
codigo | descripcion | importe
INV_1 | Int. Minima / Visita / Verificación y localización de avería | 28.5
FON_2 | Verificación y localización de avería descubriendo (máximo 2 horas) | 51.59
FON_3 | Segunda localización: verificación y observación de avería | 20
FON_4 | Soldadura de tub.s generales y reparación de bajantes PVC | 7.45
FON_5 | Sust de tub. bajante general fecales hasta 3 m.s | 118.25
FON_6 | Sust de tub. bajante PVC general pluviales hasta 3 m.s lineales | 68.36
FON_7 | Sust de tub. general de alimentación hasta 3 m 1 Pulgada | 68
FON_8 | Sust de tub. general de alimentación hasta 3m 2 Pulgadas | 91.2
FON_9 | Sust de tramo de bajante fecal con injerto sencillo | 80.83
FON_10 | Sust de tramo de bajante fecal con injerto doble | 101.95
FON_11 | Sust de desagüe de plomo hasta 1 m. (reemplazar por un mat. autorizado) | 27.23
FON_12 | Sust de desagüe de plomo hasta 2 m.s (reemplazar por un mat. autorizado) | 44.6
FON_13 | Sust de desagüe de plomo hasta 3 m.s (reemplazar por un mat. autorizado) | 56.2
FON_14 | Sust de desagüe de PVC hasta 1 m. | 8.38
FON_15 | Sust de desagüe de PVC hasta 3 m.s | 29.82
FON_16 | Sust de tub. de alimentación hasta 1 m. lineal | 42.73
FON_17 | Sust de tub. de alimentación hasta 2 m.s lineales | 58.5
FON_18 | Sust de tub. de alimentación hasta 3 m.s lineales | 61.2
FON_19 | Sust de tub. de alimentación hasta 6 m.s lineales | 114.8
FON_20 | Sust de tub. de agua fría y caliente 1 m. lineal cada una | 54.4
FON_21 | Sust tub. de agua fría y caliente 2 m.s lineales cada una | 77.25
FON_22 | Sust tub. de agua fría y caliente hasta 3 m.s lineales cada una | 109.08
FON_23 | Sust de tub. de agua fría y caliente hasta 6 m 1 cada una | 165.21
FON_24 | Sust manguetón PVC (Incluido desm. y mont. inodoro) | 103.24
FON_25 | Sust manguetón plomo (Inc. desm. y mont. inodoro) (cambio por mat. autorizado) | 118.13
FON_26 | Sust de bote sifónico normal | 79.54
FON_27 | Encasquillado de bote sifónico | 15.6
FON_28 | Sust de bote sifónico de PVC | 77.4
FON_29 | Hacer junta de manguetón WC. con inodoro o bajante general (un) | 21
FON_30 | Sust de válvula y rebosadero de bañera | 24.92
FON_31 | Reparar mangueta o bote sifónico o desagüe o tub. sin Sust | 29.01
FON_32 | Colocación de gebo 1 unidad hasta 1/2 pulgada | 22.83
FON_33 | Colocación de gebo 1 unidad hasta 3/4 pulgada | 23.36
FON_34 | Únicamente Sust de sanitario | 33.9
FON_35 | Desmontaje y montaje de sanitarios (lavabo, bidet e inodoro) | 35.19
FON_36 | Sust de mecanismo de cisterna (sin mat.) | 12.99
FON_37 | Sust de grifería (sin mat.) | 15.49
FON_38 | Sust de bañera (sin mat.) | 51.62
FON_39 | Unidad de desatasco en vivienda particular (En ciudad) | 83.2
PIN_40 | Temple liso, hasta 10 m² | 40.14
PIN_41 | Temple liso, m. cuadrado adicional (a partir de 10 m²) | 2.58
PIN_42 | Temple picado, hasta 10 m² | 26.86
PIN_43 | Temple picado, m. cuadrado adicional (a partir de 10 m²) | 2.65
PIN_44 | Plástico liso, hasta 10 m² | 48.25
PIN_45 | Plástico liso, m² adicional (a partir de 10 m²) | 3.6
PIN_46 | Picado, acabado plástico, hasta 10 m² | 28.5
PIN_47 | Picado, acabado plástico, m² adicional (a partir de 10 m²) | 3.4
PIN_48 | Gotelet, acabado plástico, hasta 10 m.s cuadrados | 69.15
PIN_49 | Gotelet, acabado plástico, m. adicional, a partir de 10 m² | 4.29
PIN_50 | Pintura tisotrópica (paramentos muy afectados) hasta 10 m² | 69.75
PIN_51 | Pintura tisotrópica (paramentos muy afect.) m² adicional a partir de 10 m² | 4.7
PIN_52 | Pasta rayada, hasta 10 m² | 62.72
PIN_53 | Pasta rayada, m. cuadrado adicional, a partir de 10 m² | 4
PIN_54 | Esmalte, hasta 10 m.s cuadrados | 67.36
PIN_55 | Esmalte, m. cuadrado adicional, a partir de 10 m² | 4.94
ALB_56 | Tapar 1/2 m² de techo de escayola | 31.5
ALB_57 | Tapar 1 m² de techo de escayola | 39.53
ALB_58 | Tapar 2 m² de techo de escayola | 49.2
ALB_59 | Tapar 3 m² de techo de escayola | 65.73
ALB_60 | Tapar m² adicional (a partir de 3 m²) de techo de escayola | 18.7
ALB_61 | Hasta 3 m.s lineales de moldura de escayola | 27.67
ALB_62 | m. lineal de moldura de escayola adicional | 8.82
ALB_63 | Tapar cala enlucido una o dos caras 1/2 m² | 13.2
ALB_64 | Tapar cala enlucido una o dos caras 1 m² | 18.4
ALB_65 | Tapar cala con alicatado o solado 1/2 m² | 17.6
ALB_66 | Tapar cala con alicatado o solado 1 m² | 26
ALB_67 | Tapar cala con alicatado o solado 2 m² | 80
ALB_68 | Tapar cala con alicatado o solado 3 m² | 62
ALB_69 | M² de alicatado o solado hasta 3 m (precio por m.) | 21.6
ALB_70 | M² de alicatado o solado más de 3 m (precio por m.) | 19.63
ALB_71 | Picar y tapar 1/2 m² de enlucido en paredes verticales | 48.9
ALB_72 | Picar y tapar 1 m² de enlucido, en paredes verticales | 51.3
ALB_73 | Picar y tapar 2 m² de enlucido, en paredes verticales | 74.91
ALB_74 | Picar y tapar 3 m² de enlucido, en paredes verticales | 92.89
ALB_75 | Picar y tapar m² adicional de enlucido, en paredes verticales (a partir de 3 m) | 14.55
ALB_76 | M² solo raseado con arena y cemento | 12
ALB_77 | M² picar yeso | 6.4
ALB_78 | M² tender yeso negro | 6.95
ALB_79 | M² tender yeso blanco | 6.95
ALB_80 | M² picar cemento (azulejo, plaqueta o terrazo) para alicatar o solar | 5.04
ALB_81 | M² picar hormigón e=10cm | 18.42
ALB_82 | Tapar cala hormigón 1 m² | 24
ALB_83 | Tapar cala hormigón m² adicional | 16
CRI_84 | Sum. e inst. de lunas incoloras de 3 mm (ver resto descripción) | 29.09
CRI_85 | Sum. e inst. de vidrio simple de 4 mm (ver resto descripción) | 32.74
CRI_86 | Sum. e inst. de vidrio simple de 5 mm (ver resto descripción) | 37.27
CRI_87 | Sum. e inst. de vidrio simple de 6 mm (ver resto descripción) | 40.35
CRI_88 | Sum. e inst. de vidrio simple de 8 mm (ver resto descripción) | 44.48
CRI_89 | Sum. e inst. de vidrio simple de 10 mm (ver resto descripción) | 61
CRI_90 | Sum. e inst. de vidrio simple de 15 mm (ver resto descripción) | 122.76
CRI_91 | Composición incoloro climalit o similar 4+6+4 (m²) | 38.48
CRI_92 | Composición incoloro climalit o similar 5+6+4 (m²) | 56.17
CRI_93 | Composición incoloro climalit o similar 6+6+4 (m²) | 59.08
CRI_94 | Composición con vidrio impreso climalit o similar 4+6+4 m²) | 54.15
CRI_95 | Sum. e inst. de vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm (m²) | 48.09
CRI_96 | Sum. e inst. de vidrios laminados de seguridad de 4+4 mm (m²) | 77.46
CRI_97 | Sum. e inst. de vidrios laminados de seguridad de 5+5 mm m²) | 83.26
CRI_98 | Sum. e inst. de vidrios laminados de seguridad de 6+6 mm (m²) | 68.68
CRI_99 | Tres lunas antirrobo 6+6+6 mm (m. cuadrado) | 113.05
CRI_100a | Tres lunas antibala 10+10+2,5 mm (m. cuadrado) | 289.47
CRI_101a | Sum. e inst. de luna incolora templada de 6mrn (m. cuadrado) | 85.77
CRI_102a | Sum. e inst. de luna incolora templada de 8mm (m. cuadrado) | 88.64
CRI_103a | Sum. e inst. de luna incolora templada de 10 mm (m. cuadrado) | 99.69
CRI_104a | Sum. e inst. de luna en color templada de6 mm (m. cuadrado) | 81.04
CRI_105a | Sum. e inst. de luna en color templada de 10 mm (m. cuadrado) | 121.06
CRI_106a | Sum. e inst. de luna templada en puertas de 10 mm (m. cuadrado | 173
ELE_107 | Taladros punto de luces (m. lineal o unidad) | 11.56
ELE_108 | Taladros grosor hasta 6 mm, hasta 25 mm de diám. | 3.18
ELE_109 | Taladros grosor de 7 a 10 mm, hasta 25 mm de diám.s | 4.53
ELE_110 | Punto de luz sencillo | 17.61
ELE_111 | Doble punto de luz con doble interruptor | 29.3
ELE_112 | Punto de luz conmutado | 27.83
ELE_113 | Punto de luz cruzamiento | 33.42
ELE_114 | Punto de luz sencillo con regulación lumínica | 43.82
ELE_115 | Punto de luz conmutado con regulación lumínica | 53.7
ELE_116 | Punto de luz cruzamiento con regulación lumínica | 52.09
ELE_117 | Punto de luz conmutado con una base de enchufe | 46.78
ELE_118 | Punto de luz conmutado con dos bases de enchufe | 51.66
ELE_119 | Punto de luz cruzamiento con dos bases de enchufe | 60.05
ELE_120 | Punto de timbre | 19
ELE_121 | Toma de corriente de 10 A | 15.85
ELE_122 | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 16 A | 21.12
ELE_123 | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 20 A | 24.47
ELE_124 | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 25 A | 27.95
ELE_125 | M lineal de 2x1,5m m² | 4.34
ELE_126 | M línea de 2 x 2,5 m m² + TT | 5.37
ELE_127 | M línea de 2 x 1,5 m m² + 2 x 2,5 m m² + TT | 8.43
ELE_128 | M lineal de 2x4m m²+TT | 6.76
ELE_129 | M línea de 2x6mni2+TT | 7.72
ELE_130 | Sust de interruptor, enchufe, timbre Mod. Simón 31 o similar | 19.61
ELE_131 | Sust de diferencial hasta 2 x 40 A 30 mA | 53.9
ELE_132 | Sust de diferencial de 2 x 63 A 30 mA | 193.12
ELE_133 | Sust de diferencial hasta 4 x 40 A 300 mA | 127.51
ELE_134 | Sust de diferencial de 4 x 63 A 300 mA | 161.63
ELE_135 | Sust de magnetotérmico de 2 x 25 A | 35.31
ELE_136 | Sust de magnetotérmico de 2 x 40 | 38.9
ELE_137 | Sust de magnetotérmico de 2 x 50 | 66.75
CER_139 | Apertura/Descerraje cerradura estándar o seguridad media sin Sust ni repos d mat | 22
CER_140 | Sust de bombillo normal (Azbe,Tesa,Lince,Fiam Ucem o sim)(ver resto descripción) | 59.11
CER_141 | Sust de bombillo de seguridad(Azbe, Tesa, Linceo similar)(ver resto descripción) | 63.03
CER_142 | Sust de bombillo de segur. (Fac,Mia d Borjas,Iseo o similar)(ver resto descrip) | 107.32
CER_143 | Sust de bombillo de seguridad gama alta(ver resto descripción) | 142.07
CER_144 | Sust de cerrojo (Fac, Lince, Ezcurra o similar)(ver resto descripción) | 47.83
CER_145 | Reparación de cerradura (sin aporte de piezas) | 42
CAR_146 | Sust de hoja de puerta de paso (solo mano de obra) | 21.78
CAR_147 | Sust de hoja de puerta corredera (solo mano de obra) | 32
CAR_148 | Sust de hoja de puerta blindada (solo mano de obra) | 38.2
CAR_149 | Sust de puerta acorazada (solo mano de obra) | 43.57
CAR_150 | Ajuste de puerta de paso | 24.17
CAR_151 | Ajuste de puerta corredera | 24.2
CAR_152 | Ajuste de puerta blindada | 27.3
CAR_153 | Ajuste de puerta acorazada | 31.5
CAR_154 | Descolgamiento de puerta de paso | 20
CAR_155 | Descolgamiento de puerta corredera | 24
CAR_156 | Descolgamiento de puerta blindada | 32
CAR_157 | Descolgamiento de puerta acorazada | 39.27
CAR_158 | Sust de cerradura puerta de paso | 28
CAR_159 | Sust de bisagras puerta de paso | 19.04
CAR_160 | Sust de manetas puerta de paso | 20
CAR_161 | Cepillado de puerta por roce | 14.56
CAR_162 | Ajuste y regulación de frente de armario | 24.17
CAR_163 | Sustituir puerta de armario (Sin mat.) | 17
CAR_164 | Sust de molduras m. lineal | 5.9
CAR_165 | Ajuste de puertas armarios cocina | 24.17
CAR_166 | Ajuste de muebles de cocina | 24.17
CAR_167 | Clavado y sellado de jambas (precio por puerta) | 17.68
PAR_168 | Preparación de suelo con pasta niveladora por m² espesor entre 5 mm-25 mm | 3.89
PAR_169 | Lijado y barnizado hasta 15 m² | 150
PAR_170 | Lijado y barnizado por m² adicional | 12.68
PAR_171 | M² parquet roble damas | 23
PAR_172 | M² parquet roble tablillas | 34.49
PAR_173 | M² parquet roble baldosa | 26
PAR_174 | M² tarima roble | 37.01
PAR_175 | M² parquet eucalipto damas | 31
PAR_176 | M² parquet eucalipto tablillas | 29.4
PAR_177 | M² parquet pino oregón | 59
PAR_178 | M² tarima pino viejo | 62
PAR_179 | MI rodapié aglomerado | 4.46
PAR_180 | MI rodapié macizo 7 cm | 6.57
PAR_181 | Ml rodapié macizo 10 cm | 7.62
PAR_182 | Ml barnizado de rodapié poliuretano | 2.73
DES_205 | M² Desbroce de parcela con maquinaria. Gestión de residuos incluida | 0.28
DES_206 | M² Desbroce manual de parcela/jardín. Gestión de residuos incluida | 0.43
DES_207 | Limpieza de parcela/solar para retirada de escombros (ver resto descripción) | 1.82
DES_208 | M² Aplicación de herbicida sistémico no selectivo (ver resto descripción) | 0.2
DES_209 | M² Poda, puntual y selectiva, manual, (ver resto descripción) | 2.05
VAL_210 | M Vallado con simple torsión hasta 2 m de altura, (ver resto descripción) | 15.12
VAL_211 | M Vallado con bloque de hormigón, (ver resto descripción) | 61.91
VAL_212 | Ud Sum. e inst. puerta metálica de malla de acero galvanizado(ver resto descrip) | 187.8
VAL_213 | Ud Sum. e inst puerta abatible de 3x2 m, candado incluido(ver resto descripción) | 304.5
LIM_214 | Ud Limpieza general del inmueble: Hasta 1 m3 (ver resto descripción) | 51.8
LIM_215 | Ud Limpieza general del inmueble: (de aprox 6 m3) (ver resto descripción) | 150.92
LIM_216 | Ud Contenedor adicional (6 m3) (ver resto descripción) | 70.28
LIM_217 | Ud Desinsectación (ver resto descripción) (Superficie hasta 400 m²) | 119
LIM_218 | Ud Desratización (ver resto descripción) (Superficie hasta 400 m²) | 119
LIM_219 | Ud Desinfección (ver resto descripción). (Sup. Hasta 400 m²) | 119
ALB_220 | M² Reparación de humedades en fachada de unifamiliares | 10.36
ALB_221 | M² Reparación grietas en fachada de unifamiliares | 6.4
ALB_222 | M² Reparación de humedades en cubierta con impermeabilizante | 11.2
ALB_223 | M² Reparación grietas en cubierta con impermeabilizante | 16
FON_227 | PA Obtención/Tramitación de Boletín Agua | 74.1
GAS_228 | Emisión de proyecto y boletín de legalización de inst. de gas(ver resto descrip) | 93.98
DIV_229 | PA Obtención/Tramitación de Nueva cédula de habitabilidad | 80
DIV_230 | PA Obtención/Tramitación de Duplicado de LPO o Cédula | 32
TEC_231 | Hr Técnico en elaboración de informes o realización de gestiones | 16.8
ELE_232 | Ud Repaso de inst. eléctrica y telecomunicaciones(ver resto descripción) | 92.4
ELE_233 | Ud Colocación de caja general de protección de la vivienda(ver rsto descripción) | 64
ELE_234 | Ud Sum. y colocación de timbre. Con inst. de cableado | 30.36
ELE_235 | Ud inst. de toma de corriente para calentador, incluido c(ver resto descripción) | 24.77
GAS_239 | Calentador d gas de agua interior mural, vertical para 6l(ver resto descripción) | 323
FON_240 | Ud Sum. y colocación Termo eléctrico 50 litros (ver resto descripción) | 160.48
FON_241 | Ud Sum. y colocación Termo eléctrico 100 (ver resto descripción) | 210.8
SER_242 | Ud inst. de salida de humos calentador, de chapa de acero(ver resto descripción) | 168
FON_243 | Ud inst. fontanería para calentador | 48
FON_244 | Ud Sust de llave de paso | 20.65
FON_245 | Ud Sum. e inst. de fregadero d cocina metálico, d hsta 90(ver resto descripción) | 70.93
FON_246 | Ud Sum. e inst. Rejilla de baño | 7.2
FON_247 | Ud Sum. e inst. de bidet cerámico color estándar a elegir, sin incluir grifería | 66.64
FON_248 | Sum. e inst. de lavabo cerámico color estándar a elegir d(ver resto descripción) | 54.74
FON_249 | Ud Sum. e inst. de inodoro cerámico color estándar a elegir, con tanque bajo | 100
FON_250 | Sum. e inst. de tapa de inodoro | 22.8
FON_251 | Ud Sum. e inst. de descarga de inodoro | 28.98
DIV_254 | Ud Sum. de llave magnética codificada | 7.2
DIV_255 | Ud Sum. de mando de garaje codificado | 25.01
ALB_257 | M² Recolocación de placas de escayola desmontable con per(ver resto descripción) | 4.4
ALB_258 | M² Recolocación de placas de escayola desmontable sin per(ver resto descripción) | 4.4
GAS_259 | Ud Revisión de la inst. de gas de vivienda | 33.9
SER_260 | Ud Sum. e inst. de caldera de condensación de gas de vivi(ver resto descripción) | 1200
PAO_261 | Sum. e inst. de puerta antiocupa homologada cumpliendo no(ver resto descripción) | 563.09
ALB_262 | Tapiado con fábrica de ladrillo de 1/2 pie | 15.27
ALB_263 | Tapiado con fábrica de bloque de hormigón armado | 24.84
ALB_264 | Tapiado con malla armada plastificada Pecafil, fabricada(ver resto descripción) | 4.08
ALB_266 | Solado o alicatado de elementos de gran formato y/o porcelánicos (sin mat.) | 15.89
ALB_267 | Solado o alicatado de piedra natural incluyendo el mat. p(ver resto descripción) | 46.7
ALB_268 | Piezas pétreas en fachada mediante anclajes de acero inox | 57.17
DIV_269 | Cartelería Prohibido el paso a todo personal ajeno a la o(ver resto descripción) | 10.33
OTR_270 | Sum. e inst. de detector de presencia para inst. eléctrica | 71.92
DIV_271 | Cartelería de inst. de protección contra incendios(ver resto descripción) | 6.44
PCI_273 | Sum. e inst. de boca de incendio equipada 25 m incluyendo señalización(s/ CTE) | 187.23
PCI_274 | Sum. e inst. de boca de incendio equipada 45 m incluyendo señalización (s/ CTE) | 272.17
PCI_275 | Sum. y Sust de manguera en BIE de 25m (incluyendo mat.) | 62.64
PCI_276 | Sum. y Sust de manguera en BIE de 45m (incluyendo mat.) | 70.16
PCI_277 | Sum. e inst. de puerta EF 30 (s/ CTE), 90x210 totalmente rematada y terminada | 168.27
PCI_278 | Sum. e inst. de puerta EF 60 (s/ CTE), 90x210 totalmente rematada y terminada | 183.13
ELE_279 | Sum. e inst. de luminaria de emergencia (s/ CTE) | 62.41
PAR_280 | Sum. y colocación de suelos formado por lamas machihembra(ver resto descripción) | 26.17
FON_281 | Búsqueda de atrancos en inst. d saneamiento mediante equipo d obtención d imagen | 15.04
PCI_282 | Sum. e inst. de extintor de incendios portátil de eficaci(ver resto descripción) | 9.34
ALB_282 | Impermeabilización de cubierta plana asfáltica, no incn(ver resto descripción) | 9.34
ALB_283 | Impermeabilización de cubierta plana de PVC, no incluyend(ver resto descripción) | 16.64
TEJ_284 | Retirada de teja cerámica o de hormigón, reparación de la(ver resto descripción) | 17.82
ALB_285 | Drenaje de trasdós de muro mediante excavación, colocació(ver resto descripción) | 54.48
CER_286 | Sum. e inst. mediante anclajes epoxi de rejas de protecci(ver resto descripción) | 64.27
OTR_287 | Revisión, legalización y puesta en marcha de ascensor de hasta 4 alturas | 136
OTR_288 | Revisión, legalización y puesta en marcha de ascensor de hasta 9 alturas | 272
FON_289 | Limpieza de sumidero en cubierta / patio / garaje | 1.6
FON_290 | Limpieza de arqueta de cualquier tipo | 3.9
ALB_291 | Reparación de acera mediante elemento continuo de hormigón pulido / impreso | 15.39
ALB_292 | Reparación de acera mediante elemento discontinuo de baldosa / adoquín | 20.98
FON_293 | Limpieza y desatranco de canaletas e cubierta / patio / g(ver resto descripción) | 1.5
FON_294 | Limpieza de canalones de cualquier mat. y sección | 2.6
FON_298 | Sum. e inst. de grifería monomando de cocina de acero, pa(ver resto descripción) | 55.17
FON_299 | Sum. e inst. de grifería monomando de lavabo/bidet de acero | 41.82
FON_300 | Sum. e inst. de grifería monomando de bañera de acero, co(ver resto descripción) | 89.4
DIV_301 | Visita para verificación de activo | 28.5
DES_302 | Tala de árbol < 6 m de altura sacando el tocón | 100.8
DES_303 | Tala de árbol < 6 m de altura sin sacar el tocón | 64.37
DES_304 | Tala de árbol 10/15m de altura sacando el tocón | 484.81
DES_305 | Tala de árbol 10/15m de altura sin sacar el tocón | 387.53
DES_306 | Tala de árbol 6/10m de altura sacando el tocón | 144.81
DES_307 | Tala de árbol 6/10m de altura sin sacar el tocón | 93.74
OTR_308 | Aislamiento espuma poliuret. 4 cm proyectada | 6.54
EXC_309 | Excavación tierras + transporte a vertedero | 7.14
EXC_310 | Relleno de zanjas con arena | 12.61
EXC_311 | Terraplenado con tierras adecuadas 95% PM | 3.06
EXC_312 | Terraplenado con zahorra artificial 95% PM | 13.98
DES_313 | Poda de árbol con cesta de 15 a 20 m de altura | 91.71
DES_314 | Poda de árbol con cesta de 6 a 10 m de altura | 39.79
DES_315 | Poda de árbol con trepa de 15 a 20 m de altura | 202.05
ALB_378 | Derribo de cielo raso mas Carga escombros | 7.1
CER_317 | Sum. de copia de llave de seguridad intermedia (llave de puntos o similar) | 6.5
CER_318 | Sust de bombillo de buzón | 14
CER_319 | Sum. e inst. de escudo de seguridad media | 16
CER_320 | Sum. e inst. de candado, incluida cadena hasta 0,5mts en (ver resto descripción) | 29
CER_321 | Desmontaje y retirada de puerta antiocupa. | 71.92
CAR_322 | Sum. e inst. de juego de tapetas gama media en acabado la(ver resto descripción) | 41
CAR_323 | Sum. e inst. de Hoja de Pta abatible int. d hasta 100 cms (ver resto dscripción) | 140
CAR_324 | Sum. e inst. de Prta abat. block interior de hasta 100 cms(ver resto dscripción) | 190
CAR_325 | Sum. e inst. de Prta abat.Entrada block d hasta 100 cms B(ver resto descripción) | 490
CAR_326 | ML. Sellado de carpintería de aluminio con encuentros(ver resto descripción) | 4.4
CAR_327 | UD. Ajuste o rep. de cierres de carpintería metálica corredera. Ventana o puerta | 2.98
CAR_328 | UD. Ajuste o rep. de cierres de carpintería metálica abatible. Ventana o puerta | 4.25
CRI_329 | Sum. e inst. de vidrio con cámara de 4/8/4 mm, incluidos(ver resto descripción) | 43.36
PAR_330 | Desmontaje y retirada de Parquet flotante, incluso zócalo(ver resto descripción) | 2.95
LIM_331 | Limpieza de terraza. Incluidos los imbornales, sumideros (ver resto descripción) | 38.25
LIM_332 | Limpieza general de piscina de Sup. <=35 m2 (Incluido vaciado) | 212.5
LIM_333 | Limpieza general de piscina de Sup. De >35 m2 (Incluido vaciado) | 267.75
VAL_334 | Sum. y colocación de Valla trasladable de obra o similar(ver resto descripción) | 7.6
VAL_335 | Vallado de 2m de altura, compuesto por paneles opacos de(ver resto descripción) | 24
VAL_336 | Sum. y colocación de cercado mediante chapa plegada o sim(ver resto descripción) | 24
VAL_337 | Ejecución de riostra de cimentación, para posterior ejecu(ver resto descripción) | 28.2
TEC_338 | Dirección Facultativa 10.000 - 60.000 € | - €
TEC_339 | Dirección Facultativa > 60.000 € | - €
TEC_340 | Redacción de proyecto técnico para su visado (sin tasas de visado) módulo mínimo | 390
TEC_341 | Redacción de proyecto técnico para su visado (sin tasas de visado) | - €
TEC_342 | Proyecto y dirección de obra (un solo técnico) 10.000 - 60.000 € | - €
TEC_343 | Proyecto y dirección de obra (un solo técnico) >60.000 € | - €
TEC_344 | Coordinación de Seguridad y Salud Módulo mínimo | 240
TEC_345 | Coordinación de Seguridad y Salud > 30.000 € | - €
TEC_346 | Levantamiento topográfico (Día de trabajo de campo hasta 8h Desp < 100km) | 250
DES_347 | Servicio mínimo de horas de camión de desatranco, inclu(ver resto descripción) | 150
DES_348 | Serv mín para Búsqueda de atrancos en inst. de saneamient(ver resto descripción) | 290
ELE_349 | Sum. e inst. de extractora de baño o espacio cerrado con (ver resto descripción) | 55
FON_350 | Sum. e inst. de flexo de ducha de hasta 2m. | 10.9
FON_351 | Sum. e inst. de conjunto flexo y alcachofa de ducha o bañera. | 25
FON_352 | Sellado de perím. de bañera o plato de ducha con silicona anti moho al acido. | 6.5
FON_353 | Ud inst. fontanería para termo. Dejando inst. lista para colocación. | 45
FON_659 | Levantado y posterior recolocación de mampara de ducha o (ver resto descripción) | 50.36
PIN_355 | Pintura plástica blanca en inmueble hasta 80 m2 o (ver resto descripción) | 395.28
PIN_356 | Pintura plástica blanca en inmueble hasta 100 m(ver resto descripción) | 494.38
PIN_357 | Pintura plástica blanca en inmueble hasta 120 m2 o 4 habi(ver resto descripción) | 592.92
PIN_358 | Pintura plástica blanca en inmueble hasta 150 m2 o 5 habi(ver resto descripción) | 741.15
SER_359 | Sum. e inst. de placa cocción de gas de 60x60 cms, inclui(ver resto descripción) | 179
SER_360 | Sum. e inst. de HORNO GAMA MEDIA E inst. ESTANDAR. | 189.9
SER_361 | Sum. e inst. de placa de inducción de 60x60 cms(ver resto descripción) | 191.3
CAR_362 | Sum. y colocación de amueblamiento de cocina gama baja-ec(ver resto descripción) | 600
ELE_363 | Ud Rev. y prueba de inst. eléctrica, teleco. y video port(ver resto descripción) | 59
ELE_364 | Emisión de Proyecto y Boletín de legalización de inst. el(ver resto descripción) | 450
ELE_365 | Anulación y Retirada de inst. Eléctrica Pre-existente, co(ver resto descripción) | 120
ELE_366 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 1526.85
ELE_367 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 1742.61
ELE_368 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 1700.85
ELE_369 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 1916.61
ELE_370 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 1773.7
ELE_371 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 2025.48
ELE_372 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 2035.79
ELE_373 | Sum. y Ejecución de inst. Eléctrica Nueva para Vivienda, (ver resto descripción) | 2287.57
ALB_374 | ML. Sum. y colocación de rodapié cerámico incluido mat.. | 4.9
ALB_375 | Ml. Rejuntado o sellado de rodapié con mortero hidrófugo o silicona resist. UV | 3.9
ALB_376 | Ml. Sellado de juntas con mortero hidrófugo | 3.9
ALB_377 | M2. Aplicación de lechada y llagueado de mat. cerámico en paramentos verticales. | 1.4
ALB_379 | Apertura de cata en falso techo continuo/tabique/pared ma(ver resto descripción) | 28
TEJ_380 | Sum. e inst. de teja árabe, incluidos mat.es de fijación,(ver resto descripción) | 17.9
TEJ_381 | Sum. e inst. de teja de hormigón, incluidos mat.es de fij(ver resto descripción) | 25.1
DIV_382 | CHECK-LIST | 51
DIV_383 | CONSECUCIÓN DATOS DE COMUNIDAD | 8.5
DIV_384 | Siniestros. Realizar informe, presupuesto datos del perjudicado | 21.25
DIV_386 | DENUNCIA POSTERIOR A VISITA POR OCUPAS PARTE II | 4.25
DIV_387 | COMPARECIMIENTO EN JUZGADO | 11.9
DIV_388 | RECONOCIMIENTO INMUEBLE | 6.38
DIV_389 | ELABORACIÓN Y ENVÍO DE BUROFAX | 8.5
DIV_390 | LOCALIZAR LLAVES | 8.5
DIV_391 | COMPROBAR Y COMPLETAR JUEGOS DE LLAVES | 23.38
DIV_394 | Visita Documentada (Incluida gestión de llaves) | 15.3
DIV_395 | COLOCACIÓN DE CARTEL | 23.38
DIV_396 | RETIRADA DE CARTEL | 11.9
ACO_397 | FACILITAR ACCESO AL INMUEBLE | 19.13
DIV_398 | VISITAS POR OCUPAS CON INFORME DE OCUPACIÓN | 23.38
ACO_399 | ACOMPAÑAR A TASADORES - HASTA 4 EMDs | 20
ACO_400 | ACOMPAÑAR A TASADORES - DE 5 A 10 EMDs | 12
ACO_401 | ACOMPAÑAR A TASADORES - DE 11 A 25 EMDs | 11
ACO_402 | ACOMPAÑAR A TASADORES - DE 26 A 40 EMDs | 8.5
ACO_403 | ACOMPAÑAR A TASADORES - DE 41 A 100 EMDs | 6.5
ACO_404 | ACOMPAÑAR A TASADORES - DE 101 A 150 EMDs | 4.5
ACO_405 | ACOMPAÑAR A TASADORES - MAS DE 150 EMDs | 3.6
DIV_409 | Tramitación de nueva Licencia de Segunda Ocupación ó Nuev(ver resto descripción) | 82.72
DIV_410 | Certificado de Antigüedad y Obras Finalizadas en Activos (ver resto descripción) | 340
DIV_411 | Certificado de Antigüedad y Obras Finalizadas en Promocio(ver resto descripción) | 1020
DIV_412 | Obtención del duplicado del ANFO (Acta Notarial Final de(ver resto descripción) | 85
DIV_413 | Obtención del CFO (Certificado Final de Obra). No se incl(ver resto descripción) | 0
DIV_414 | Obtención del Duplicado del CFO (Certificado Final de Obr(ver resto descripción) | 34
DIV_415 | Solicitud y recepción de certificado final de obra (CFO)(ver resto descripción) | 340
DIV_416 | Localización del SEGURO DECENAL con legitimación de firma(ver resto descripción) | 76.5
DIV_417 | Cambio de titularidad del tomador del SEGURO DECENAL. No (ver resto descripción) | 42.5
DIV_418 | Regularización/Contratación de un nuevo SEGURIDO DECENAL.(ver resto descripción) | 85
DIV_419 | Obtención de copia del LIBRO DEL EDIFICIO. No se incluyen(ver resto descripción) | 85
DIV_420 | Obtención de los certificados CATASTRALES. No se incluye(ver resto descripción) | 17
DIV_421 | Presentación del modelo de solicitud con todas las gestio(ver resto descripción) | 510
DIV_422 | Emisión de certificado descriptivo de la totalidad del i(ver resto descripción) | 510
CER_424 | Apertura/Descerraje de cerradura en puertas antiocupa,(ver resto descripción) | 280.5
CER_425 | Sum. e inst. de cerradura de seguridad de 3 puntos de sob(ver resto descripción) | 52.6
CER_426 | Sum. e inst. de cerradura de seguridad "A Justificar", in(ver resto descripción) | 0
CER_427 | Intercambio de bombín entre diferentes promociones, sin aportación de mat.. | 16.15
CER_428 | Sum. de copia de llave de alta seguridad (Tubular, llave (ver resto descripción) | 29.75
CER_429 | Sum. de copia de llave de seguridad especial (Maestreada) | 13.6
CER_430 | Sum. e inst. de escudo de seguridad alta | 49.58
CER_431 | Sum. e inst. de pomo de puerta exterior. | 21
ALB_432 | Tapiado de hueco de puerta o ventana, mediante chapa de a(ver resto descripción) | 127.5
ALB_433 | Destapiado de hueco (ventana o puerta) realizado con chap(ver resto descripción) | 59.5
ALB_434 | Destapiado de hueco (ventana o puerta) realizado con obra(ver resto descripción) | 46.72
CER_435 | Sum. e inst. de reja telescópica de barrotes de hasta 170x140 cms (ancho x alto) | 216.75
CER_436 | Sum. e inst. de reja telescópica de barrotes de hasta 250x140 cms (ancho x alto) | 297.5
CER_437 | Sum. e inst. de reja telescópica de barrotes de hasta 170x220 cms (ancho x alto) | 297.5
CER_438 | Desinst. y posterior retirada de reja telescópica. | 55.25
PLA_439 | Desinsectación contra todo tipo d insectos voladores o ra(ver resto descripción) | 204
PLA_440 | Desinsectación contra todo tipo de insectos voladores o r(ver resto descripción) | 380.8
PLA_441 | Desinsectación contra todo tipo de insectos voladores o (ver resto descripción) | 590.75
PLA_442 | Desratización con anticoagulantes administrados mediante (ver resto descripción) | 196.35
PLA_443 | Desratización con anticoagulantes administrados mediante (ver resto descripción) | 357
PLA_444 | Desratización con anticoagulantes administrados mediante (ver resto descripción) | 524.45
LIM_445 | Desinfección contra Legionela, incluido certificado, se v(ver resto descripción) | 0
LIM_446 | Desinfección de Aljibes/Depósitos hasta 100 m3, incluido (ver resto descripción) | 420.75
LIM_447 | Limpieza y desinfección de inmueble afectada por síndrom(ver resto descripción) | 161.5
LIM_448 | Limpieza y desinfección de vivienda afectada por síndrome(ver resto descripción) | 17
LIM_449 | Retirada de excrementos de aves en superficies del inmueb(ver resto descripción) | 12.75
LIM_450 | Limpieza de parcela/solar para retirada de pequeños objet(ver resto descripción) | 0.13
DES_451 | Poda de seto o arbusto hasta 3 m.s de altura, incluidos l(ver resto descripción) | 21.25
DES_452 | Poda de setos o arbustos no arbóreos, medido por superfic(ver resto descripción) | 2.24
VAL_453 | Sum. y colocación de cercado mediante chapa plegada tipo (ver resto descripción) | 22.24
VAL_454 | Sum. y colocación de cercado mediante chapa plegada tipo (ver resto descripción) | 24.84
VAL_455 | Sum. y colocación de puerta de acceso peatonal en cercado(ver resto descripción) | 308.55
VAL_456 | Sum. y colocación de puerta de acceso rodado en cercado m(ver resto descripción) | 420.75
VAL_457 | Sum y coloc de Valla trasladable tipo "Rivisa" o sim de 3,5x2(ver resto descrip) | 7.06
VAL_458 | Sum. y coloc de pared d bque armado cara no vista d 20cms(ver resto descripción) | 54.96
ELE_459 | Emisión y presentación al organismo pertinente de BRIE (ver resto descripción) | 84.15
ELE_460 | Sum. e inst. de ICP bipolar (Interruptor de Control de Po(ver resto descripción) | 32.03
ELE_461 | Sum. e inst. de ICP tetrapolar (Interruptor de Control de(ver resto descripción) | 97.5
ELE_462 | Sum. e inst. de IGA bipolar (Interruptor General Automáti(ver resto descripción) | 24.62
ELE_463 | Sum. e inst. de IGA tetrapolar (Interruptor General Auto(ver resto descripción) | 97.5
ELE_464 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones 25 A(ver resto descripción) | 63.62
ELE_465 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones(ver resto descripción) 40A | 73.12
ELE_466 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones (ver resto descripción)25 A | 52.15
ELE_467 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones(ver resto descripción)40 A | 67.63
ELE_468 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones (ver resto descripción)25 A | 125.99
ELE_469 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones (ver resto descripción) 40 A | 135.69
ELE_470 | Sum. e inst. de protector contra sobreten (ver resto descripción) IGA 25 A | 67.05
ELE_471 | Sum. e inst. de protector contra sobretensiones (ver resto descripción) IGA 40 A | 81.09
ELE_472 | Sum. e inst. de Magnetotérmico PIA de 10 A sin modificación del cuadro eléctrico | 16.25
ELE_473 | Sum. e inst. de Magnetotermico PIA de 16 a 20 A sin modif del cuadro eléctrico | 16.64
ELE_474 | Sum. e inst. de Magnetotermico trifásic PIA hasta 20A sin modif del cuadro eléct | 48.23
ELE_475 | Sum. e inst. de nueva caja y tapa de cuadro eléctrico, sin modif del mismo | 36.13
ELE_476 | Sum. y Ejecución de Acometida (Derivación individual)(ver resto descripción) | 19.15
ELE_477 | Sum. e inst. de portalámparas de obra en punto de luz ya existente | 10.97
ELE_478 | Sum. e inst. para Sust d Downlight plano d led d hasta 21W(ver resto dscripción) | 59.1
ELE_479 | Sum. e inst. para Sust de ojo de buey con lumin led d hasta 6 W(ver rto descrip) | 34.25
ELE_480 | Sum.e inst.para Sust d Aplique d pared d led d hasta 15W(ver resto descripción) | 28.01
ELE_481 | Sum. e inst. para Sust de bombilla led de hasta 15W, (ver resto descripción) | 12.24
ELE_482 | Sum. e inst. para Sust de Caja de superficie no estanca(ver resto descripción) | 5.34
ELE_483 | Sum. e inst. para Sust de toma de TV, gama básica con mar(ver resto descripción) | 21.13
ELE_484 | Sum. e inst. para Sust de Interruptor de persiana, gama b(ver resto descripción) | 36.55
ELE_485 | Sum. e inst. para Sust de Base de enchufe de superficie p(ver resto descripción) | 15.07
ELE_486 | Sum. e inst. para Sust de Interruptor de superficie para (ver resto descripción) | 20.03
ELE_487 | Sum.e inst. de Pica de tierra y dos m.s de cable de cobre(ver resto descripción) | 77.9
ELE_488 | Sum. e inst. de base portafusibles para embarrado | 14.09
ELE_489 | Sum. e inst. de base portafusibles seccionable STI | 13.18
ELE_490 | Sum. e inst. de base portafusibles de hasta 14x51 no seccionable | 6.63
ELE_491 | Sum. e inst. de ML de cable cobre sección hasta 2.5 mm, i(ver resto descripción) | 10.43
ELE_492 | Sum. e inst. de ML de cable cobre 2.5 mm < sección <= 6mm(ver resto descripción) | 12.33
ELE_493 | Revisión, detección y reparación de cortocircuito o deriv(ver resto descripción) | 74.72
ELE_494 | Sum. e inst. de extractor baños, incluso cableado y conex(ver resto descripción) | 49.17
FON_495 | Sum. e inst. de m. adicional de tub. de multicapa / polie(ver resto descripción) | 26.71
FON_496 | Sum. e inst. de Unidad de tubo flexible (latiguillo) con (ver resto descripción) | 6.95
FON_497 | Sum. e inst. de Juego de dos tubos flexibles(latiguillos)(ver resto descripción) | 10.88
FON_498 | Sum. e inst. de Juego de latiguillos flexibles reforzados(ver resto descripción) | 21.85
FON_499 | Sum. e inst. de llave de escuadra para el conexionado de (ver resto descripción) | 11.39
FON_500 | Sum. e inst. de llave de escuadra para el conexionado de (ver resto descripción) | 11.39
FON_501 | Sum. e inst. de sifón plástico flexible, incluida retirada del anterior sifón | 19.18
FON_502 | Desatasco de desagües mediante productos químicos, produc(ver resto descripción) | 23.52
FON_503 | Anulación de tomas de agua, incluida retirada de antigua (ver resto descripción) | 30.35
FON_504 | Partida a justificar, sólo ejecutable previa autorización(ver resto descripción) | 78.97
GAS_505 | Sum. e inst. de llave de vivienda para gas, incluidos cor(ver resto descripción) | 29.94
GAS_506 | Sum. e inst. de purgador para gas, incluidos cortes, empa(ver resto descripción) | 21
GAS_507 | Sum. e inst. de llave de aparato para gas, incluidos cort(ver resto descripción) | 34.22
GAS_508 | Sum. e inst. de regulador de flujo/caudal de aparatos de (ver resto descripción) | 25.33
GAS_509 | Supresión y retirada de inst. de gas en interior de vivie(ver resto descripción) | 98.97
GAS_510 | Sum. e inst. de tub. de gas del diám. necesario en interi(ver resto descripción) | 452.2
OTR_511 | Realización de ventilación para gas (inferior o superior)(ver resto descripción) | 74.38
PCI_512 | Revisión de mantenimiento de extintores, según normativa(ver resto descripción) | 5.11
PCI_513 | Revisión de mantenimiento de centralita de detección ince(ver resto descripción) | 36.42
PCI_514 | Revisión de mantenimiento de centralita de detección COde(ver resto descripción) | 36.42
PCI_515 | Revisión de mantenimiento de BIE's, según normativa aplic(ver resto descripción) | 10.22
PCI_516 | Recarga de extintor de hasta 6 kg | 16.88
PCI_517 | Retimbrado de extintor de hasta 6 kg | 22.24
PCI_518 | Sum. e inst. para Sust de extintor de polvo seco de hasta 6 kg | 43.48
PCI_519 | Sum. e inst. para Sust de extintor de nieve carbónica de hasta 6 kg | 88.67
PCI_520 | Sum. e inst. para Sust de BIE | 389.46
GAS_521 | Emisión y presentación al organismo pertinente de Boletín(ver resto descripción) | 82.72
FON_522 | Sum. e inst. de Termo eléctrico horizontal para Sust de 150 l(ver resto descrip) | 421.35
FON_523 | Sum. e inst. de Termo eléctrico horizontal para Sust de 200 l(ver resto descrip) | 495.46
FON_524 | Desmontaje y posterior reposición de termo eléctrico, in(ver resto descripción) | 26.21
FON_525 | Sum. e inst. de Llave termorreguladora y corte para radia(ver resto descripción) | 43.85
FON_526 | Sum. e inst. de radiador de agua de hasta 5 elementos par(ver resto descripción) | 82.62
FON_527 | Sum. e inst. de elemento adicional para radiador de agua(ver resto descripción) | 20.18
CLI_528 | Revisión de mantenimiento de unidad condensadora de Aire acondicionado | 48.2
CLI_529 | Revisión de mantenimiento de unidad evaporadora (SplitoCo(ver resto descripción) | 38.38
CLI_530 | Recarga de gas refrigerante R-410, o refrigerante equival(ver resto descripción) | 187.85
CLI_531 | Sum. e inst. de termostato genérico. En caso de que por p(ver resto descripción) | 91.97
CLI_532 | Sum. e inst. de elemento difusor de aire genérico. precio(ver resto descripción) | 89.67
CLI_533 | Sum. e inst. de conducto metálico de aire genérico. preci(ver resto descripción) | 57.49
CLI_534 | Sum. e inst. de conducto de fibra de aire genérico, inclu(ver resto descripción) | 44.38
SER_535 | Sum. e inst. de tubo flexible para extracción de humos pa(ver resto descripción) | 12.5
SER_536 | Sum. e inst. de tubo rígido chapa lacada para extracción (ver resto descripción) | 13.17
OTR_537 | Sum. e inst. de bomba de condensados, incluso tubo crist(ver resto descripción) | 114.14
CLI_538 | Sum. e inst. de máquina de aire A. de hasta 12 kw(ver resto descripción) | 0
SER_539 | Sum. e inst. de telefonillo de voz individual para Sust,(ver resto descripción) | 45.59
SER_540 | Sum. e inst. de videoportero individual para Sust, dejand(ver resto descripción) | 221
SER_541 | Sum e inst para Sust de cuadro de pulsadores(ver resto descripción)20 viviendas | 465.38
SER_542 | Sum e inst para Sust de cuadro de pulsadores(ver resto descripción) 21 a 50viv | 701.25
SER_543 | Sum e inst para Sust de cuadro de(ver resto descripción)videoportero hast 20 viv | 969
SER_544 | Sum e inst para Sust de cuadro de(ver resto descripción)videop 21 a 50 viv | 1147.5
SER_545 | Revisión y detección de avería en portero comunitario exterior de finca | 74.4
SER_546 | Sum. e inst. de antena TV comunitaria TDT para Sust(ver resto descripción) | 105.14
ALB_547 | Demolición de tabique de cartón yeso, incluyendo retir(ver resto descripción) | 5.31
ALB_548 | Demolición de trasdosado de cartón yeso, incluyendo retir(ver resto descripción) | 1.83
ALB_549 | Demolición de tabique/pared de ladrillo hueco simple o do(ver resto descripción) | 19.26
ALB_550 | Demolición de pared de 20 de bloque de hormigón NO arma(ver resto descripción) | 23.04
ALB_551 | Demolición de pared de 20 de bloque de hormigón Armado,(ver resto descripción) | 36.17
ALB_552 | Demolición de solado incluido zócalo, incluyendo retirada(ver resto descripción) | 7.64
ALB_553 | Sum e inst de tabique de placa cartón yeso estándar o hid(ver resto descripción) | 25.26
ALB_554 | Sum. e inst. de tabique de placa cartón yeso ignífuga de (ver resto descripción) | 35.3
ALB_555 | Sum e inst d trasdosado de placa cartón yeso estándar o h(ver resto descripción) | 18.74
ALB_556 | Sum. e inst. de trasdosado de placa cartón yeso ignífuga(ver resto descripción) | 41.85
ALB_557 | Suplemento de placa de cartón yeso estándar o hidrófuga d(ver resto descripción) | 9.49
ALB_558 | Suplemento de placa de cartón yeso ignífuga de hasta 15(ver resto descripción) | 12.15
ALB_559 | Sum. y ejecución de pared de 15 de ladrillo perforado (Ge(ver resto descripción) | 31.91
ALB_560 | Sum. e inst. de falso techo liso de placa cartón yeso est(ver resto descripción) | 34.77
ALB_561 | Sum. e inst. de falso techo liso de placa cartón yeso ign(ver resto descripción) | 34.48
ALB_562 | Sum e inst de falso techo desmontable d lamas de aluminio(ver resto descripción) | 37.67
ALB_563 | Sum. e inst. de falso techo desmontable de placas con ent(ver resto descripción) | 23.4
ALB_564 | Sum. e inst. de falso techo desmontable de placas con ent(ver resto descripción) | 33.47
ALB_565 | Sum. e inst. de placa para reposición en falso techo desm(ver resto descripción) | 24.11
ALB_566 | Sum. e inst. de zócalo gama básica, incluidos mat.es de f(ver resto descripción) | 6.57
ALB_567 | Sum. e inst. de zócalo gama media, incluidos mat.es de fi(ver resto descripción) | 7.12
ALB_568 | Sum. e inst. de zócalo gama alta, incluidos mat.es de fij(ver resto descripción) | 7.68
ALB_569 | Sum. y ejecución de pendientes en pavimento o forjado d(ver resto descripción) | 9.55
ALB_570 | Sum. y ejecución de impermeabilización mediante pintura d(ver resto descripción) | 20.23
ALB_571 | Sum. y ejecución de impermeabilización mediante lámina de(ver resto descripción) | 19.69
ALB_572 | Sum. y ejecución de impermeabilización mediante lámina de(ver resto descripción) | 51.31
ALB_573 | Sum. e inst. de lámina ondulada impermeabilizante bajo te(ver resto descripción) | 32.95
PUL_574 | Pulido y abrillantado de suelos (terrazo o mármol) a máqu(ver resto descripción) | 10.86
PUL_575 | Pulido y abrillantado de suelos (terrazo o mármol) a mano(ver resto descripción) | 14.47
ALB_576 | Revestimiento de yeso para alisado de zócalos, hasta 2 cm(ver resto descripción) | 8.96
ALB_577 | Revestimiento de yeso, hasta 2 cms de espesor, en paramen(ver resto descripción) | 9.97
ALB_578 | Revestimiento de mortero, hasta 2 cms de espesor, en para(ver resto descripción) | 14.82
ALB_579 | Revestimiento elástico en paramentos verticales para cubr(ver resto descripción) | 13.31
CAR_580 | Desmontaje y retirada de puerta interior, incluyendo gest(ver resto descripción) | 12.61
CAR_581 | Desmontaje y retirada de puerta de entrada, incluyendo ge(ver resto descripción) | 16.15
CAR_582 | Desmontaje y retirada de puerta exterior, ventana o balco(ver resto descripción) | 23.8
CAR_583 | Reparación de pequeños roces o desportillados en puerta o(ver resto descripción) | 7.52
CAR_584 | Sum e inst de Puerta abatible de Entrada block de hasta 100(ver resto descrip) | 721.08
CAR_585 | Sum. e inst. de ventana/puerta/balconera corredera de alu(ver resto descripción) | 170.07
CAR_586 | Sum. e inst. de ventana/puerta/balconera batiente de alum(ver resto descripción) | 178.5
CAR_587 | Sum. e inst. de ventana/puerta/balconera oscilobatiente d(ver resto descripción) | 205.7
CAR_588 | Sum. e inst. de ventana/puerta/balconera de Aluminio, con(ver resto descripción) | 0
CAR_589 | Sum. e inst. de ventana/puerta/balconera/Velux de Madera(ver resto descripción) | 0
CAR_590 | Sum. e inst. de Junta de goma de estanqueidad para reposi(ver resto descripción) | 3.15
PAR_591 | Desmontaje y retirada de zócalo de madera, incluyendo ges(ver resto descripción) | 2.17
PAR_592 | Desmontaje y retirada de pavimento vinílico encolado, inc(ver resto descripción) | 8.98
ALB_593 | Sum. e inst. de arena de mármol para regularización de niveles de pavimento | 7.23
PAR_594 | Sum. e inst. de capa de Foam bajo parquet para aislamiento gama básica | 7.23
CAR_595 | Rebaje de puerta para el paso de parquet, incluso trabajo(ver resto descripción) | 10.64
CAR_596 | Sum. e inst. de paso de puerta metálico o imitación al pa(ver resto descripción) | 10.3
PAR_597 | Sum. e inst. de parquet flotante AC3, incluidos r(ver resto descripción) | 24.35
PAR_598 | Sum. e inst. de parquet flotante AC4, incluidos (ver resto descripción) | 31.8
PAR_599 | Sum. e inst. de parquet flotante AC5, incluidos (ver resto descripción) | 37.64
PAR_600 | Sum. e inst. de parquet de características especiales(ver resto descripción) | 0
PAR_601 | Sum. e inst. de zócalo, para reposición, de MDF hidrófugo(ver resto descripción) | 10.65
PAR_602 | Sum. e inst. de Pavimento vinílico encolado liso gama básica | 32.66
CAR_603 | Desmontaje y retirada de módulos de mueble altos o bajos(ver resto descripción) | 20.4
CAR_604 | Desmontaje y retirada de un módulo de columna de cocina,(ver resto descripción) | 23.8
ENC_605 | Desmontaje y retirada de encimera de cocina de madera o c(ver resto descripción) | 6.8
ENC_606 | Desmontaje y retirada de encimera de cocina de piedra nat(ver resto descripción) | 13.6
ALB_607 | Desmontaje/Demolición y retirada de aplacado de frente de(ver resto descripción) | 13.63
FON_608 | Desmontaje y retirada de Grifería de Cocina o lavadero, (ver resto descripción) | 4.25
FON_609 | Desmontaje y retirada de Fregadero, incluyendo la retir(ver resto descripción) | 25.99
SER_610 | Desmontaje y retirada de Horno, incluyendo la retirada d(ver resto descripción) | 10.2
SER_611 | Desmontaje y retirada de Microondas empotrable, incluyen(ver resto descripción) | 5.1
SER_612 | Desmontaje y retirada de Placa de cocción, incluyendo la (ver resto descripción) | 7.65
SER_613 | Desmontaje y retirada de Campana extractora, incluso tubo(ver resto descripción) | 11.05
FON_614 | Rep de fugas en grifería d cocina/lavadero consistente en(ver resto descripción) | 23.33
CAR_615 | Ajuste de herrajes/bisagras de una puerta de mueble de co(ver resto descripción) | 7.2
CAR_616 | Ajuste de herrajes/guías de un cajón de mueble de cocina,(ver resto descripción) | 7.2
CAR_617 | Sust o Reposición de herrajes/bisagras de una puerta de m(ver resto descripción) | 7.2
CAR_618 | Sust o Reposición de herrajes/guías de un cajón de mueble(ver resto descripción) | 7.2
CAR_619 | Sust o Reposición de tirador de un cajón o puerta de mue(ver resto descripción) | 7.2
FON_620 | Sum. e inst. de grifería gama media para fregadero (grif (ver resto descripción) | 114.18
FON_621 | Sum. e inst. de grifería gama básica lavadero (grifo no e(ver resto descripción) | 68.07
CAR_622 | Realización de agujero para Pica o Placa de cocción en e(ver resto descripción) | 28.48
CAR_623 | Realización de agujero para Grifería en encimera de mader(ver resto descripción) | 23.04
ENC_624 | Realización de agujero para Pica o Placa de cocción en en(ver resto descripción) | 46.02
ENC_625 | Realización de agujero para Grifería en encimera de pied(ver resto descripción) | 38.85
SER_626 | Sum. e inst. de placa vitrocerámica de 60x60 cms, incluid(ver resto descripción) | 211.65
SER_627 | Sum. e inst. de placa cocción de Cristal-gas de 60x60 cms(ver resto descripción) | 368.9
SER_628 | Sum. e inst. de horno acabado inoxidable, incluidos todo(ver resto descripción) | 273.11
SER_629 | Sum. e inst. de microondas empotrable acabado inoxidable,(ver resto descripción) | 120.9
ENC_630 | Sum. e inst. de encimera de madera maciza entablillada de(ver resto descripción) | 87.07
ENC_631 | Sum. e inst. de encimera de piedra artificial compactada (ver resto descripción) | 234.21
ENC_632 | Sum. e inst. de encimera de piedra natural mármol naciona(ver resto descripción) | 121.54
ENC_633 | Sum. e inst. de copete de madera maciza para encimera, in(ver resto descripción) | 10.77
ENC_634 | Sum. e inst. de copete de acero inoxidable o aluminio par(ver resto descripción) | 14.32
ENC_635 | Sum. e inst. de zócalo de 6 cms de altura para encimera,(ver resto descripción) | 26.61
ENC_636 | Sum. e inst. de zócalo de 6 cms de altura para encimera, (ver resto descripción) | 30.96
ENC_637 | Sum. e inst. de zócalo de 6 cms de altura para encimera, (ver resto descripción) | 12.46
ENC_638 | Sum. e inst. de zócalo de 6 cms de altura para encimera, (ver resto descripción) | 5.83
CAR_639 | Sum. e inst. de mueble bajo "estándar gama básica" de coc(ver resto descripción) | 159.8
CAR_640 | Sum. e inst. de mueble bajo "estándar gama básica" de coc(ver resto descripción) | 140.43
CAR_641 | Sum. e inst. de mueble alto "estándar gama básica" de coc(ver resto descripción) | 121.98
CAR_642 | Sum. e inst. de mueble alto "estándar gama básica" de coc(ver resto descripción) | 121.42
CAR_643 | Sum. e inst. de mueble columna "estándar gama básica" de (ver resto descripción) | 192.07
CAR_644 | Sum. e inst. de puerta de mueble bajo "estándar gama bási(ver resto descripción) | 72.6
CAR_645 | Sum. e inst. de puerta de mueble bajo "estándar gama bási(ver resto descripción) | 82.65
CAR_646 | Sum. e inst. de puerta de mueble alto "estándar gama bási(ver resto descripción) | 70.92
CAR_647 | Sum. e inst. de puerta de mueble alto "estándar gama bási(ver resto descripción) | 81.29
CAR_648 | Sum. e inst. de puerta de mueble columna "estándar gama b(ver resto descripción) | 129.47
CAR_649 | Sum. e inst. de estructura y frontal de cajón "estándar g(ver resto descripción) | 31.02
CAR_650 | Sum e inst de estructura y frontal de cajón cacerolero "e(ver resto descripción) | 38
CAR_651 | Sum e inst de estante "estándar gama básica" de cocina, a(ver resto descripción) | 12.1
CAR_652 | Sum e inst de estante "estándar gama básica" de cocina, a(ver resto descripción) | 14.18
CAR_653 | Sum e inst de escurreplatos extensible, ancho hasta 80 cm(ver resto descripción) | 36.19
CAR_654 | Sum e inst de protector mueble bajo pica en lámina de alu(ver resto descripción) | 10.74
OTR_655 | Desmontaje y retirada de accesorios de baño (portarrollos(ver resto descripción) | 10.74
FON_656 | Desmontaje y retirada de plato de ducha, bañera o jacuzzi(ver resto descripción) | 46.75
FON_657 | Desmontaje y retirada de bidet, inodoro o lavamanos inclu(ver resto descripción) | 26.88
FON_658 | Levantado y posterior recolocación de plato de ducha, bañ(ver resto descripción) | 35.84
OTR_660 | Esmaltado de bañera de medidas hasta 70x160 cms, incluido(ver resto descripción) | 106.25
FON_661 | Reparación de fugas en grifería de ducha/bañera/lavamanos(ver resto descripción) | 23.33
FON_662 | Ud Sum. e inst. de válvula, incluso retirada de la anteri(ver resto descripción) | 13.15
FON_663 | Sum. e inst. de lavamanos con mueble integrado gama básic(ver resto descripción) | 200.77
FON_664 | Sum. e inst. de lavamanos de sobreponer/encastado gama bá(ver resto descripción) | 200.77
MUE_665 | Sum. e inst. de mueble bajo lavamanos gama básica, inclui(ver resto descripción) | 154.47
MUE_666 | Sum. e inst. de mueble bajo lavamanos gama media/alta, in(ver resto descripción) | 329.66
FON_667 | Sum. e inst. de grifería gama básica para ducha (grifos, (ver resto descripción) | 62.78
FON_668 | Sum. e inst. de grifería gama media para ducha (grifos, a(ver resto descripción) | 102.19
FON_669 | Sum. e inst. de grifería gama básica teléf sustit de bide(ver resto descripción) | 54.33
CRI_670 | Sum. e inst. de espejo de hasta 80x100 cms, incluidos(ver resto descripción) | 96.4
FON_671 | Sellado con silicona de bañera/plato de ducha/ inodoro/la(ver resto descripción) | 102
PIN_672 | Saneado y tapado, en paramentos horizontales y verticales(ver resto descripción) | 3.52
PIN_673 | Tratamiento superficial de humedades en paramentos horizo(ver resto descripción) | 5.9
PIN_674 | Saneado y tapado, en paramentos horizontales y verticales(ver resto descripción) | 6.66
PIN_675 | Retirada de papel sobre paramento, dejando la superficie (ver resto descripción) | 9.21
PIN_676 | Sum. y Aplicación de capa de imprimación en paramentos ve(ver resto descripción) | 0.94
PIN_677 | Sum y Aplicación d capa selladora en parament vert/horizo(ver resto descripción) | 0.94
CAR_678 | Lijado y enmasillado de puerta/ventana/mueble u otros (ver resto descripción) | 4.98
CAR_679 | Pintura semi-laca sobre puerta/ventana/mueble de madera, (ver resto descripción) | 15.69
CAR_680 | Pintura esmalte sobre puerta/ventana/barandilla o (ver resto descripción) | 14.11
LIM_681 | Limpieza general de inmueble menor de 120 m2 (ver resto descripción) | 70.09
LIM_682 | Limpieza general de inmueble entre 121 y 200 m2 (ver resto descripción) | 92.04
LIM_683 | Limpieza general de inmueble mayor de 200 m2 (ver resto descripción) | 0.38
LIM_684 | Limpieza general de cristales de vivienda menor de 120 m2(ver resto descripción) | 24.5
LIM_685 | Limpieza general de cristales de vivda entre 121 y 200 m2(ver resto descripción) | 39.3
LIM_686 | Limpieza general de cristales de vivienda mayor de 200 m2(ver resto descripción) | 50.83
LIM_687 | Limpieza general de cristales de inmueble para sector ter(ver resto descripción) | 2.38
LIM_688 | Limpieza específica de baño. Solo bajo petición expresa (ver resto descripción) | 10.97
LIM_689 | Limpieza específica de baño donde existan excrementos o r(ver resto descripción) | 23.22
LIM_690 | Limpieza específica de cocina. Partida complemento a limp(ver resto descripción) | 37.17
LIM_691 | Limpieza específica plus de cocina donde existan excreme(ver resto descripción) | 48.14
DIV_692 | Medios Auxiliares a Justificar. Partida para la evaluació(ver resto descripción) | 0
TEC_693 | Por Cédula No obtenida | 37.4
TEC_694 | Obtención CEE | 51
DES_695 | Tala de árbol < 6 m de altura sin sacar el tocón | 64.37
MO_696 | Hora de trabajo de Oficial electricista | 16.11
MO_697 | Hora de trabajo de Oficial parquetista | 16.11
MO_698 | Hora de trabajo de Oficial carpintero | 16.11
MO_699 | Hora de trabajo de Oficial pintor | 16.11
MO_700 | Hora de trabajo de Oficial albañil | 16.11
MO_701 | Hora de trabajo de Oficial fontanero | 16.11
MO_702 | Hora de trabajo de Oficial frigorista | 16.11
MO_703 | Hora de trabajo de Oficial calefactor | 16.11
MO_704 | Hora de trabajo de Oficial polivalente | 16.11
MO_705 | Hora de trabajo de peón no cualificado | 13.8
MO_706 | Hora de trabajo de Oficial polivalente (de 22:00 a 08:00 horas y festivos) | 23.93
MO_707 | Hora de trabajo de Encargado | 17.81
MO_708 | Hora de trabajo de Auxiliar Administrativo | 14.72
MO_709 | Hora de trabajo de Oficial de 2ª | 14.26
MO_710 | Hora de trabajo de Ayudante de oficio | 13.8
MO_711 | Hora de trabajo de Peón especializado | 13.8
MO_712 | Desplazamiento de camión de desatranco | 106.25
MO_713 | Hora de trabajo de camión de desatranco | 63.96
ELE_226a | Emisión de proyto y boletín d legalización de inst. eléct(ver resto descripción) | 134.58
ELE_226b | Emisión de proyto y boletín d legalización de inst. eléct(ver resto descripción) | 200
ELE_226c | Emisión d proyto y boletín d legalización de inst. eléct(ver resto descripción) | 320
SER_236a | Sum. e inst. de campana extractora de cocina hasta 16m(ver resto descripción) | 150
SER_236b | Sum. e inst. de campana extractora de cocina hasta 10m(ver resto descripción) | 184.9
SER_236c | Sum. e inst. de campana extractora de cocina hasta 10m(ver resto descripción) | 140
MAR_237a | Sum. e inst. de encimera de cocina de calidad alta (ver resto descripción) | 204.8
MAR_237b | Sum. e inst. de encimera de cocina de calidad media de (ver resto descripción) | 104
MAR_237c | Sum. e inst. de encimera de cocina de calidad económica (ver resto descripción) | 57
FON_238a | Ud Revisión de inst. fontanería en vivienda, in(ver resto descripción) | 122.4
FON_238b | Ud Revisión de inst. font en local comercial d hasta 100m(ver resto descripción | 163.2
FON_238c | Ud Revisión de inst. font en local comercial de más de100m(ver resto descripción | 204
FON_240a | Ud Sum. y colocación Termo eléctrico 75 litros (ver resto descripción) | 193.8
FON_252a | Sum. e inst. d bañera de chapa lacada d hasta 160 cm de largo, sin incluir grif. | 122.4
FON_252b | Sum. e inst. d bañera acrílica de hasta 160 cm d longitud, sin incluir grifería | 142.8
FON_253a | Sum. e inst. de plato de ducha cerámico de hasta 90x90 cm, sin incluir grifería | 88.4
FON_253b | Sum. e inst. de plato de ducha cerámico mayor de 90x90 cm, sin incluir grifería | 102
FON_253c | Sum. e inst. de plato de ducha acrílico de hasta 90x90 cm, sin incluir grifería | 122.4
FON_253d | Sum. e inst. de plato de ducha acrílico mayor de 90x90 cm, sin incluir grifería | 176.8
PER_256a | Reparación de persiana hasta 1 m2 | 18.4
PER_256b | Reparación de persiana hasta 2 m2 | 30.6
PER_256c | Reparación de persiana hasta 4 m2 | 59.8