## Hoja1
codigo | descripcion | importe
AP001.HY | Derribo de cielo raso + Carga escombros. | 6.86
AP002.HY | Excavación tierras + transporte a vertedero. | 6.66
AP003.HY | Relleno de zanjas con arena 0,5, 95% PM. | 20.07
AP004.HY | Terraplenado con tierras adecuadas 95% PM. | 7.99
AP005.HY | Terraplenado con zahorra artificial 95% PM. | 21.2
AI001.HY | Aislamiento espuma poliuretano proyectada 4 cm. | 5.77
AL001.HY | Alicatado o solado más de 3 m (precio por metro). | 16.03
AL002.HY | Alicatado o solado, hasta 3 m (precio por metro). | 17.89
AL003.HY | Alicatado paramentos verticales (m² adicional). | 26.24
AL004.HY | Alicatado paramentos verticales 1 m² (servicio mínimo). | 54.1
AL005.HY | Alicatado. Por metros cuadrados. | 18.53
AL006.HY | Alicatado. De 5 a 15 M². | 306.62
AL007.HY | Alicatado. Hasta 5 M². | 102.2
AL008.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos cerámicos y fábricas. A partir de 2 ml. + ml. adicional. | 4.66
AL009.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos cerámicos y fábricas. De 1 a 2 ml. | 23.66
AL010.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos cerámicos y fábricas. Hasta 1 ml. | 14.73
AL011.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos ligeros. A partir de 2 ml. + ml. adicional. | 4.66
AL012.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos ligeros. De 1a 2 ml. | 23.85
AL013.HY | Apertura de rozas/calas para localización de avería en paramentos ligeros. Hasta 1 ml. | 14.44
AL014.HY | Apertura y cierre de hueco para localización y reparación de avería (en fábricas). | 4792.75
AL015.HY | Apertura y cierre de hueco para localización y reparación de avería (en pladur o escayola). | 46.17
AL016.HY | Baldosa punta de diamante para exteriores. A partir de 15 M² + M² adicional. | 25.86
AL017.HY | Baldosa punta de diamante para exteriores. De 5 a 15 M². | 304.5
AL018.HY | Baldosa punta de diamante para exteriores. Hasta 5 M². | 127.8
AL019.HY | Baldosín catalán. A partir de 15 M² + M² adicional. | 19.01
AL020.HY | Baldosín catalán. De 5 a 15 M². | 285.76
AL021.HY | Baldosín catalán. Hasta 5 M². | 95.26
AL022.HY | Cajón capialzado de persiana. | 29.68
AL023.HY | Cinta para persianas. | 17.04
AL024.HY | Enfoscado a buena vista en paramentos horizontales (interior o exterior). A partir de 5 M² + M² adicional. | 13.46
AL025.HY | Enfoscado a buena vista en paramentos horizontales (interior o exterior). Hasta 5 M². | 63.93
AL026.HY | Enfoscado a buena vista en paramentos verticales (interior o exterior). | 11.12
AL027.HY | Enfoscado a buena vista en paramentos verticales (interior o exterior). Hasta 5 M². | 62.51
AL028.HY | Enfoscado maestreado en paramentos horizontales o inclinados (interior o exterior). A partir de 5 M² + M² adicional. | 14.23
AL029.HY | Enfoscado maestreado en paramentos horizontales o inclinados (interior o exterior). Hasta 5 M². | 67.76
AL030.HY | Enfoscado maestreado en paramentos verticales (interior o exterior). A partir de 5 M² + M² adicional. | 12.94
AL031.HY | Enfoscado maestreado en paramentos verticales (interior o exterior). Hasta 5 M². | 69.6
AL032.HY | Enyesado maestreado en paramentos horizontales o inclinados. A partir de 5 M² + m². adicional. | 8.37
AL033.HY | Enyesado maestreado en paramentos horizontales o inclinados. Hasta 5 M². | 42.29
AL034.HY | Enyesado maestreado en paramentos verticales. A partir de 5 M² + m². adicional. | 8.37
AL035.HY | Enyesado maestreado en paramentos verticales. Hasta 5 M². | 41.14
AL036.HY | Fábrica de bloque de hormigón gris 40x20x10cm. | 23.01
AL037.HY | Fábrica de bloque de hormigón gris 40x20x10cm. Hasta 5 M². | 115.32
AL038.HY | Fábrica de ladrillo H/D tabicón. | 14.14
AL039.HY | Fábrica de ladrillo H/D tabicón. Hasta 5 M². | 67.18
AL040.HY | Fábrica de ladrillo H/S. A partir de 5 M² + M² adicional. | 12.53
AL041.HY | Fábrica de ladrillo H/S. Hasta 5 M². | 62.78
AL042.HY | Guarnecido de yeso a buena vista paramentos horizontales o inclinados. A partir de 5 M² + ml. adicional. | 7.5
AL043.HY | Guarnecido de yeso a buena vista paramentos horizontales o inclinados. Hasta 5 M². | 35.64
AL044.HY | Guarnecido de yeso a buena vista paramentos verticales. | 6.44
AL045.HY | Guarnecido de yeso a buena vista paramentos verticales. Hasta 5 M². | 30.58
AL046.HY | Impermeabilización de cubierta plana asfáltica, no incluyendo retirada ni reposición de material de protección de la lámina. Incluyendo p.p. de remates de desagües, esquinas y cualquier otro elemento que interrumpa la tela. | 8.65
AL047.HY | Impermeabilización de cubierta plana de PVC, no incluyendo retirada ni reposición de material de protección de la lámina. Incluyendo p.p. de remates de desagües, esquinas y cualquier otro elemento que interrumpa la membrana. | 15.58
AL048.HY | Incremento por colocación de malla de fibra de vidrio. | 2.49
AL049.HY | Mecanismo de persiana motorizada. | 129.97
AL050.HY | Pavimentos de gres. A partir de 15 M² + M² adicional. | 20.93
AL051.HY | Pavimentos de gres. De 5 a 15 M². | 314.8
AL052.HY | Pavimentos de gres. Hasta 5 M². | 104.93
AL053.HY | Picados o demoliciones en paramentos verticales y horizontales. m². | 4.66
AL054.HY | Picar cemento (azulejo, plaqueta o terrazo) para alicatar o solar. | 6.9
AL055.HY | Picar hormigón e<=10cm. | 15.02
AL056.HY | Picar y tapar 1 m² de enlucido, en paredes verticales. | 43.89
AL057.HY | Picar y tapar 1/2 m² de enlucido en paredes verticales. | 23.82
AL058.HY | Picar y tapar 2 m² de enlucido, en paredes verticales. | 50.47
AL059.HY | Picar y tapar 3 m² de enlucido, en paredes verticales. | 71.22
AL060.HY | Picar y tapar m² adicional de enlucido, en paredes verticales (a partir de 3 m). Precio por m² adicional. | 5.73
AL061.HY | Picar yeso. | 6.5
AL062.HY | Piezas pétreas en fachada mediante anclajes de acero inoxidable. | 64.15
AL063.HY | Raseado con arena y cemento. | 12.27
AL064.HY | Rejuntado de mortero fino. A partir de 15 M². M² adicional. | 3.43
AL065.HY | Rejuntado de mortero fino. De 5 a 15 M². | 75.26
AL066.HY | Rejuntado de mortero fino. Hasta 5 M². | 35.93
AL067.HY | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscado (MEDICIÓN SUPERIOR 2 ML). A partir de 5 ml. + ml. adicional. Ml. | 8.69
AL068.HY | Reparación de fisura en paramentos de yeso o enfoscado (MEDICIÓN SUPERIOR 2 ML). Hasta 5 ml. | 48.9
AL069.HY | Reparación de grieta o fisura en partición interior de fabrica de ladrillo. | 8.16
AL070.HY | Reparación de mecanismo de persiana manual. | 17.05
AL071.HY | Repaso de mecanismo de persiana motorizada. | 17.05
AL072.HY | Retirada de teja cerámica o de hormigón, reparación de la impermeabilización y reposición posterior de la teja, con recibido si es necesario (sin aporte de material). | 16.72
AL073.HY | Retirada de ventana de PVC corredera. | 232.79
AL074.HY | Rodapié de gres. A partir de 20 ml. + ml. adicional. | 7.37
AL075.HY | Rodapié de gres. Hasta 20 ml. | 147.83
AL076.HY | Rodapié de terrazo micrograno o grano medio. A partir de 20 ml. + ml. adicional. | 5.48
AL077.HY | Rodapié de terrazo micrograno o grano medio. Hasta 20 ml. | 110.7
AL078.HY | Sellado exterior de ventanas/balconera de carpintería de aluminio. | 3.79
AL079.HY | Solado de gres, terrazo, etc. (servicio mínimo). | 49.66
AL080.HY | Solado solado de gres, terrazo, etc. (m² adicional). | 34
AL081.HY | Sustitución de persiana enrollable de aluminio (accionamiento motorizado). | 157.9
AL082.HY | Sustitución de persiana enrollable de aluminio (manual). | 50.87
AL083.HY | Sustitución de persiana enrollable de PVC. | 38.26
AL084.HY | Sustitución de persiana enrollable de PVC (accionamiento motorizado). | 140.73
AL085.HY | Sustitución de ventana de aluminio anodizado/lacado corredera. | 207.78
AL086.HY | Sustitución de ventana de aluminio anodizado/lacado corredera, con rotura de puente térmico. | 304.61
AL087.HY | Sustitución de ventana de aluminio anodizado/lacado, practicable abatible, con rotura de puente térmico. | 315.28
AL088.HY | Sustitución de ventana de PVC practicable abatible. | 255.32
AL089.HY | Sustitución ventana de aluminio anodizado/lacado practicable abatible. | 257.36
AL090.HY | Tabicado ladrillo hueco doble de huecos m² para huecos (adicional). | 12.59
AL091.HY | Tabicado ladrillo hueco doble de huecos tamaño estándar (ventanas, puerta, <2m²). | 55.58
AL092.HY | Tapa registrable en cajón de persiana. | 16.6
AL093.HY | Tapado de rozas y/o calas posterior a la localización de avería, sobre paramentos cerámicos y fábricas, sin incluir acabado final. De 1 a 2 ml. | 17.96
AL094.HY | Tapado de rozas y/o calas posterior a la localización de avería, sobre paramentos cerámicos y fábricas, sin incluir acabado final. Hasta 1 ml. | 12.26
AL095.HY | Tapar cala con alicatado o solado 1 m². | 28.67
AL096.HY | Tapar cala con alicatado o solado 1/2 m². | 19.18
AL097.HY | Tapar cala con alicatado o solado 2 m². | 59.51
AL098.HY | Tapar cala con alicatado o solado 3 m². | 85.76
AL099.HY | Tapar cala enlucido una o dos caras 1 m². | 22.73
AL100.HY | Tapar cala enlucido una o dos caras 1/2 m². | 18.17
AL101.HY | Tapar cala hormigón 1 m². | 28.71
AL102.HY | Tapar cala hormigón m² adicional. | 17.89
AL103.HY | Tapiado con fábrica de bloque de hormigón armado. | 26.73
AL104.HY | Tapiado con fábrica de ladrillo de 1/2 pie. | 16.83
AL105.HY | Tapiado con malla armada plastificada Pecafil o similar. | 4.93
AL106.HY | Tenidido yeso blanco. | 7.23
AL107.HY | Tenidido yeso negro. | 7.23
AL108.HY | Terrazo micrograno o grano medio. A partir de 15 M² + M² adicional. | 19.82
AL109.HY | Terrazo micrograno o grano medio. De 5 a 15 M². | 298.04
AL110.HY | Terrazo micrograno o grano medio. Hasta 5 M². | 99.35
AL111.HY | Tope para persianas. | 9.57
AL112.HY | Vallado con bloque de hormigón, hasta una altura de 2 m enfoscado, con pilares cada 3m, maestreado y pintado en blanco. Unidad totalmente terminada. Incluye todas las partidas complementarias para la correcta ejecución del mismo, incluso gestión de residuos. | 64.62
CP001.HY | Ajuste y regulación de frente de armario. | 22.39
CP002.HY | Cepillado de puerta por roce. | 13.49
CP003.HY | Clavado y sellado de jambas (Precio por puerta) . | 16.38
CP004.HY | Sustitución de manetas puerta de paso. | 18.53
CP005.HY | Ajuste de muebles de cocina. | 21.96
CP006.HY | Ajuste de puerta blindada /acorazada. | 29.8
CP007.HY | Ajuste de puerta corredera. | 25.8
CP008.HY | Ajuste de puerta de paso. | 19.78
CP009.HY | Ajuste de puertas armarios cocina. | 23.09
CP010.HY | Ajuste y regulación de frente de armario. | 22.29
CP011.HY | Cepillado de puerta por roce. | 14.82
CP012.HY | Cepillado y lijado de puerta incluido el barnizado en el canto (primera puerta). | 45.42
CP013.HY | Cepillado y lijado de puerta incluido el barnizado en el canto (puerta adicional). | 23.86
CP014.HY | Clavado y sellado de jambas (precio por puerta). | 20.43
CP015.HY | Colgar, fijar pernios, instalar cerradura y manillones en puertas adicionales. Incluido el montaje y desmontaje de puerta adicional. | 17.64
CP016.HY | Colgar, fijar pernios, instalar cerradura y manillones. Incluido el montaje y desmontaje de la primera puerta. | 33.5
CP017.HY | Descuelgue de puerta blindada/acorazada. | 32.38
CP018.HY | Descuelgue de puerta corredera. | 26.04
CP019.HY | Descuelgue de puerta de paso. | 21.16
CP020.HY | Desmontaje de encimera cocina de madera o similar. | 12.4
CP021.HY | Desmontaje de mueble de baño incluyendo encimera y lavabo. | 10.5
CP022.HY | Desmontaje mueble cocina adicional. | 5.85
CP023.HY | Desmontaje primer mueble cocina. | 10.5
CP024.HY | Lijado y barnizado por m² adicional. | 11.1
CP025.HY | Lijado y barnizado, hasta 15 m². | 164.57
CP026.HY | Lijado, emplastecido y barnizado de puerta. Sólo para reparaciones de puertas que no sean nuevas. | 42.39
CP027.HY | Montaje de encimera cocina de madera o similar. | 22.29
CP028.HY | Montaje de mueble de baño incluyendo encimera y lavabo. | 42.64
CP029.HY | Montaje mueble de cocina adicional (Incluido montar puerta). | 22
CP030.HY | Montaje primer mueble de cocina (Incluido montar puerta). | 33.11
CP031.HY | Preparación de suelo con pasta niveladora por m² espesor entre 5 mm-25 mm. | 6.06
CP032.HY | Suministro y colocación de puerta de acceso blindada completa acabada en nogal, cerezo, haya vaporizada o similar. | 797.81
CP033.HY | Suministro y colocación de puerta de acceso blindada completa acabada en sapely, roble, pino o similar. | 717.06
CP034.HY | Suministro y colocación de puerta de acceso no blindada (hoja). Excluidas puertas de madera maciza. | 308.47
CP035.HY | Suministro y colocación de puerta de paso completa en nogal, cerezo, haya vaporizada o similar. | 330.27
CP036.HY | Suministro y colocación de puerta de paso completa en sapely o similar en roble o pino. | 306.04
CP037.HY | Suministro y colocación de puerta de paso completa para posterior pintado y barnizado. | 281.82
CP038.HY | Suministro y colocación de puerta de paso en nogal, cerezo, haya vaporizada o similar. | 213.18
CP039.HY | Suministro y colocación de puerta de paso modelo provenzal o similar en pino o roble o Sapely. | 209.14
CP040.HY | Suministro y colocación de puerta de paso para posterior pintado o barnizado, sin incluir batidero o batientes ni jambas. | 148.58
CP041.HY | Suplemento por puerta de paso moldeada o pantografiada. | 36.34
CP042.HY | Sustitución de bisagras puerta de paso. | 21.45
CP043.HY | Sustitución de cerradura puerta de paso. | 30.28
CP044.HY | Sustitución de copete de cualquier material de 1.80 a 3.60 metro lineal. | 57.82
CP045.HY | Sustitución de copete de cualquier material hasta 1.80 metro lineal. | 61.85
CP046.HY | Sustitución de cornisa/zócalo de cualquier material hasta 1.80 metro lineal. | 63.39
CP047.HY | Sustitución de cornisa/zócalo de cualquier material hasta 3,60 metro lineal. | 92.46
CP048.HY | Sustitución de encimera de cocina de madera o similar incluidos encastres Metro lineal adicional. | 54.91
CP049.HY | Sustitución de encimera de cocina de madera o similar incluidos encastres. Hasta 1.80 m. | 170.38
CP050.HY | Sustitución de frente de cajón hasta 15 cm Primera Unidad. | 46.84
CP051.HY | Sustitución de frente de cajón hasta 15 cm Unidades adicionales. | 42.19
CP052.HY | Sustitución de galces o batientes/marcos primera puerta. | 136.87
CP053.HY | Sustitución de galces o batientes/marcos puerta adicional. | 118.3
CP054.HY | Sustitución de hoja de puerta blindada (solo mano de obra). | 41.79
CP055.HY | Sustitución de hoja de puerta corredera (solo mano de obra). | 32.5
CP056.HY | Sustitución de hoja de puerta de paso (solo mano de obra). | 23.22
CP057.HY | Sustitucion de jambas o molduras por cara puertas adicionales. | 37.55
CP058.HY | Sustitución de jambas o molduras por las dos caras primera puerta. | 75.1
CP059.HY | Sustitución de jambas o molduras por una cara primera puerta. | 56.12
CP060.HY | Sustitución de manetas puerta de paso. | 21.16
CP061.HY | Sustitución de molduras metro lineal. | 5.54
CP062.HY | Sustitución de puerta acorazada (solo mano de obra). | 46.43
CP063.HY | Sustituir puerta de armario (Sin material). | 18.57
CR001.HY | Apertura de candado. | 20.38
CR002.HY | Apertura de puerta. | 23.28
CR003.HY | Codificación de llaves. | 4.37
CR004.HY | Copia de llaves. | 3.33
CR005.HY | Descerraje de cerradura bombín de seguridad gama media. | 27.17
CR006.HY | Descerraje de cerradura bombín estándar. | 20.38
CR007.HY | Descerraje de cerradura tipo FAC o similar. | 27.17
CR008.HY | Desinstalación y transporte de puerta antiokupas. | 71.92
CR009.HY | Distribución de llaves. | 1.81
CR010.HY | Instalación de cepos de garaje. | 87.25
CR011.HY | Instalación de puerta antiokupas. | 141.64
CR012.HY | Reparación de cerradura (sin aporte de piezas). | 37.15
CR013.HY | Suministro de juego CON 1 LLAVE de vivienda y anexos, incluidos accesos portal y zonas comunes MÁX. 5 CERRADURAS/VIVIENDA. | 27.59
CR014.HY | Suministro de juego de llaves de acceso al inmueble (portal). | 11.12
CR015.HY | Suministro de llave magnética codificada. | 6.94
CR016.HY | Suministro de llave magnética codificada. | 6.67
CR017.HY | Suministro de mando de garaje codificado. | 30.69
CR018.HY | Suministro de mando garaje y codificación del mismo. | 23.16
CR019.HY | Suministro e instalación de puerta antiocupa homologada cumpliendo normativa europea y suministrada igualmente por fabricante competente para emitir su certificado de idoneidad. | 563
CR020.HY | Suministro e instalación de puerta RF 30 (s/ CTE), 90x210 totalmente rematada y terminada. | 207.2
CR021.HY | Suministro e instalación de puerta RF 60 (s/ CTE), 90x210 totalmente rematada y terminada. | 224.97
CR022.HY | Suministro e instalación mediante anclajes epoxi de rejas de protección en ventanas/ puertas, realizadas con hierro tratado contra la corrosión. | 73.97
CR023.HY | Suministro e instalación mediante anclajes epoxi de rejas de protección en ventanas/ puertas, realizadas con hierro tratado contra la corrosión. | 59.53
CR024.HY | Suministro e instalación puerta abatible de 3x2 m., candado incluido. Unidad totalmente terminada. Incluye todas las partidas complementarias para la correcta ejecución del mismo, incluso gestión de residuos. | 203.49
CR025.HY | Suministro e instalación puerta anti ocupas. | 521.56
CR026.HY | Suministro e instalación puerta metálica de malla de acero galvanizado para acceso peatonal (0,8 - 1m) de paso, candado incluido. Unidad totalmente terminada. Incluye todas las partidas complementarias para la correcta ejecución del mismo, incluso gestión de residuos. | 118.78
CR027.HY | Suministro y colocación de candado. INCLUYE CADENA si fuese necesario. | 32.72
CR028.HY | Sustitución de bombillo de seguridad gama baja (Azbe, Tesa, Linceo similar). Incluído descerraje. | 68.56
CR029.HY | Sustitución de bombillo de seguridad gama media (Fac, Mia de Borjas, Iseo o similar). Incluído descerraje. | 77.12
CR030.HY | Sustitución de cerradura de seguridad multipunto (gama media). Incluido descerraje. | 133.09
CR031.HY | Sustitución de cerradura monopunto (gama media). Incluido descerraje. | 61.82
CR032.HY | Sustitución de cerrojo (Fac, Lince, Ezcurra o similar). | 67.95
CR033.HY | Vallado con simple torsión hasta 2 m de altura, incluso postes de sujeción cada 3 metros. Unidad totalmente terminada. Incluye todas las partidas complementarias para la correcta ejecución del mismo, incluso gestión de residuos. | 15.46
DP001.HY | Aplicación de herbicida sistémico no selectivo junto con herbicida de post-emergencia. | 0.2
DP002.HY | Arranque de árbol desde 16 cm hasta 30 cm diámetro y traslado a vertedero. | 19.86
DP003.HY | Arranque de árbol desde 31 cm hasta 60 cm diámetro y traslado a vertedero. | 45.7
DP004.HY | Arranque de árbol desde 61 cm diámetro y traslado a vertedero (unidad adicional). | 96.9
DP005.HY | Arranque de árbol hasta 15 cm diámetro y traslado a vertedero. | 19.86
DP006.HY | Desbroce manual de parcela/jardín. Gestión de residuos incluida. | 0.42
DP007.HY | Limpieza y desbroce de parcelas con medios manuales desde 300 M² hasta 1.000 M². | 479.66
DP008.HY | Limpieza y desbroce de parcelas con medios manuales hasta 300 M². | 180.88
DP009.HY | Limpieza y desbroce de parcelas con medios manuales superiores a 1.000 M². m². | 0.38
DP010.HY | Limpieza y desbroce de parcelas con medios mecánicos. | 0.27
DP011.HY | Poda de árbol con cesta de 15 a 20 m de altura. | 93.59
DP012.HY | Poda de árbol con cesta de 6 a 10 m de altura. | 49.74
DP013.HY | Poda de árbol con trepa de 15 a 20 m de altura. | 195.09
DP014.HY | Poda, puntual y selectiva, manual, con todos los útiles necesarios. Gestión de residuos incluida. | 2.14
DP015.HY | Retirada de escombros con maquinaria. Gestión de residuos incluida. | 2.14
DP016.HY | Tala de árbol < 6 m de altura sacando el tocón. | 99.85
DP017.HY | Tala de árbol < 6 m de altura sin sacar el tocón. | 67.1
DP018.HY | Tala de árbol 10/15 m de altura sacando el tocón. | 451.27
DP019.HY | Tala de árbol 10/15 m de altura sin sacar el tocón. | 361.34
DP020.HY | Tala de árbol 6/10 m de altura sacando el tocón. | 148.2
DP021.HY | Tala de árbol 6/10 m de altura sin sacar el tocón. | 89.28
DP022.HY | Tratamiento herbicida CON certificación. | 0.31
DP023.HY | Tratamiento herbicida SIN certificación. | 0.19
EL001.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 10 mm. Reparaciones a partir de 30 metros. | 6.98
EL002.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 10 mm. Reparaciones hasta 10 metros. | 8.84
EL003.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 10 mm. Reparaciones hasta 30 metros. | 7.91
EL004.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 16 mm. Reparaciones a partir de 30 metros. | 7.95
EL005.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 16 mm. Reparaciones hasta 10 metros. | 9.81
EL006.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 16 mm. Reparaciones hasta 30 metros. | 8.88
EL007.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 25 mm. Reparaciones a partir de 30 metros. | 8.68
EL008.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 25 mm. Reparaciones hasta 10 metros. | 10.54
EL009.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 25 mm. Reparaciones hasta 30 metros. | 43.04
EL010.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 6 mm. Reparaciones a partir de 30 metros. | 5.69
EL011.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 6 mm. Reparaciones hasta 10 metros. | 7.55
EL012.HY | Cambio de líneas generales. Metro lineal. Hasta 6 mm. Reparaciones hasta 30 metros. | 6.62
EL013.HY | Colocación de caja general de protección de la vivienda según normativa de instalación, totalmente terminada. | 146.16
EL014.HY | Doble punto de luz con doble interruptor. | 28.38
EL015.HY | Instalación de toma de corriente para calentador, incluido cableado, mecanismo de superficie o empotrado y canaleta. | 25.77
EL016.HY | Linea de 2 x 1,5 mm². | 5.11
EL017.HY | Línea de 2 x 1,5 mm² + 2 x 2,5mm² + TT. | 9.03
EL018.HY | Línea de 2 x 2,5 mm² + TT. | 6.19
EL019.HY | Linea de 2 x 4 mm² + TT. | 7.47
EL020.HY | Línea de 2 x 6 mm² + TT. | 8.76
EL021.HY | Punto de luz conmutado. | 26.69
EL022.HY | Punto de luz conmutado con dos bases de enchufe. | 53.78
EL023.HY | Punto de luz conmutado con regulación lumínica. | 56.37
EL024.HY | Punto de luz conmutado con una base de enchufe. | 46.82
EL025.HY | Punto de luz cruzamiento. | 33.75
EL026.HY | Punto de luz cruzamiento con dos bases de enchufe. | 67.14
EL027.HY | Punto de luz cruzamiento con regulación lumínica. | 52.69
EL028.HY | Punto de luz sencillo. | 19.43
EL029.HY | Punto de luz sencillo con regulación lumínica. | 44.94
EL030.HY | Punto de timbre. | 21
EL031.HY | Repaso de instalación eléctrica y telecomunicaciones de vivienda NO incluida la colocación de las tapas de cajas y mecanismos faltantes. | 102.15
EL032.HY | Suministro e instalación de detector de presencia para instalación eléctrica. | 72.96
EL033.HY | Suministro e instalación de luminaria de emergencia (s/ CTE). | 64.4
EL034.HY | Suministro y colocación de timbre. Con instalación de cableado. | 27.54
EL035.HY | Sustitución de diferencial de 2 x 63 A 30 mA. | 104.33
EL036.HY | Sustitución de diferencial de 4 x 63 A 300 mA. | 169.87
EL037.HY | Sustitución de diferencial, hasta 2 x 40 A 30 mA. | 66.66
EL038.HY | Sustitución de diferencial, hasta 4 x 40 A 300 mA. | 118.34
EL039.HY | Sustitución de interruptor, enchufe, timbre Mod. Simón 31 o similar. | 19.74
EL040.HY | Sustitución de magnetotérmico (unidad) 4 X 25A. | 96.94
EL041.HY | Sustitución de magnetotérmico (unidad) 4 X 40A. | 118.7
EL042.HY | Sustitución de magnetotérmico (unidad) 4 x 50A. | 194.89
EL043.HY | Sustitución de magnetotérmico de 2 x 25 A. | 34.77
EL044.HY | Sustitución de magnetotérmico de 2 x 40. | 46.8
EL045.HY | Sustitución de magnetotérmico de 2 x 50. | 83.96
EL046.HY | Taladros grosor de 7 a 10 mm, hasta 25 mm de diámetro. | 4.64
EL047.HY | Taladros grosor hasta 6 mm, hasta 25 mm de diámetro. | 3.71
EL048.HY | Taladros punto de luces (metro lineal o unidad). | 13.93
EL049.HY | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 16 A. | 21.66
EL050.HY | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 20 A. | 25.15
EL051.HY | Toma de corriente con toma de tierra lateral de 25 A. | 29.04
EL052.HY | Toma de corriente de 10 A. | 16.04
EQ001.HY | Calentador de gas de agua interior mural, vertical para 6l/min con tiro natural, colocado y probado. Incluyendo boletín y legalización. | 276.45
EQ002.HY | Campana horizontal inox. 60cm,1motor,interruptor,3velocidads,filtros,2 lámp.40W. | 83.72
EQ003.HY | Cocina gas inox. 4 quemadores,conex.red gas. precio medio. | 165.92
EQ004.HY | Horno multifunción color blanco precio bajo. | 210.03
EQ005.HY | Horno multifunción color blanco precio medio. | 258.12
EQ006.HY | Horno multifunción inox. precio bajo. | 244.04
EQ007.HY | Placa vitrocerámica, marco inox.3/4 elemen. precio medio. | 184.15
EQ008.HY | Suministro e instalación de campana extractora de cocina, hasta 10m², de acero inoxidable visto de calidad media alta>500m³/h. | 415.52
EQ009.HY | Suministro e instalación de campana extractora de cocina, hasta 10m², empotrable de calidad media baja>500m³/h. | 326.39
EQ010.HY | Suministro e instalación de campana extractora de cocina, hasta 16m², de acero inoxidable visto de calidad media alta>500m³/h. | 457.95
EQ011.HY | Suministro e instalación de encimera de cocina de calidad alta, tipo Silestone, con acabado pulido o similar, color a elegir. | 214.68
EQ012.HY | Suministro e instalación de encimera de cocina de calidad económica con acabado en tablero, incluyendo copas y remates de extremos, ángulos y esquinas. | 49.78
EQ013.HY | Suministro e instalación de encimera de cocina de calidad media de granito nacional pulido o similar. | 147.77
EQ014.HY | Suministro y colocación Termo eléctrico 100 litros para A.C.S. mural vertical con resistencia blindada, totalmente montado y probado. | 228.48
EQ015.HY | Suministro y colocación Termo eléctrico 50 litros para A.C.S. mural vertical con resistencia blindada, totalmente montado y probado. | 167.77
EQ016.HY | Suministro y colocación Termo eléctrico 75 litros para A.C.S. mural vertical con resistencia blindada, totalmente montado y probado. | 201.19
FT001.HY | Moldura de escayola. Hasta 3 metros lineales. | 24.11
FT002.HY | Moldura de escayola. Metro adicional. | 8
FT003.HY | Recolocación de placas de escayola desmontable con perfiles, situados hasta 4m de altura. | 4.52
FT004.HY | Recolocación de placas de escayola desmontable sin perfiles, situados hasta 4m de altura. | 4.52
FT005.HY | Tapar 1 m² de techo de escayola. | 40.97
FT006.HY | Tapar 1/2 m² de techo de escayola. | 32.3
FT007.HY | Tapar 2 m² de techo de escayola. | 52.33
FT008.HY | Tapar 3 m² de techo de escayola. | 69.81
FT009.HY | Tapar m² adicional (a partir de 3 m²) de techo de escayola. | 19.82
FS001.HY | Búsqueda de atrancos en instalación de saneamiento mediante equipo de obtención de imagen. | 15.75
FS002.HY | Cambio llave o detentor de radiador. | 37.15
FS003.HY | Colocación de gebo / racor / abrazadera. 1 unidad, hasta 1/2 pulgada. | 20.74
FS004.HY | Colocación de gebo / racor / abrazadera. 1 unidad, hasta 3/4 pulgada. | 23.33
FS005.HY | Desatasco manual con producto desatascador. | 40.04
FS006.HY | Desatasco manual por medios mecanizados. | 32.95
FS007.HY | Desmontaje / Montaje de grifo y/o llaves de paso sin cambio de tubería. | 18.57
FS008.HY | Desmontaje de mampara. | 37.15
FS009.HY | Desmontaje de radiador. | 13.93
FS010.HY | Desmontaje y montaje de sanitarios (lavabo, bidet e inodoro). | 27.86
FS011.HY | Encasquillado de bote sifónico. | 12.68
FS012.HY | Hacer junta de manguetón WC. con inodoro o bajante general. | 21.2
FS013.HY | Instalación fontanería para calentador. | 49.26
FS014.HY | Limpieza de arqueta de cualquier tipo. | 4.64
FS015.HY | Limpieza de canalones de cualquier material y sección. | 3.71
FS016.HY | Limpieza de sumidero en cubierta / patio / garaje. | 1.86
FS017.HY | Limpieza y desatranco de canaletas en cubierta / patio / garaje con retirada de escombro a vertedero. | 1.86
FS018.HY | Montaje de fregadero. | 23.5
FS019.HY | Montaje de mampara. | 65.57
FS020.HY | Montaje de radiador. | 22.77
FS021.HY | Reparación con soldadura de tuberías generales y privativas. | 52.08
FS022.HY | Reparación de bote sifónico. | 48.05
FS023.HY | Reparación de manguetón. | 50.79
FS024.HY | Reparación de válvula de bañera. | 33.35
FS025.HY | Reparar mangueta o bote sifónico o desagüe o tubería sin sustitución. | 31.72
FS026.HY | Revisión de instalación fontanería en local comercial de más de 100m², incluyendo pruebas de servicio, corrección de fugas, sin incluir el suministro e instalación de elementos necesarios para cumplir la normativa vigente. | 222.87
FS027.HY | Revisión de instalación fontanería en local comercial, hasta 100m², incluyendo pruebas de servicio, corrección de fugas, sin incluir el suministro e instalación de elementos necesarios para cumplir la normativa vigente. | 185.73
FS028.HY | Revisión de instalación fontanería en vivienda, incluyendo pruebas de presión, corrección de fugas, sin incluir el suministro e instalación de elementos necesarios para cumplir la normativa vigente. | 130.01
FS029.HY | Segunda localización: verificación y observación de avería. | 18.57
FS030.HY | Sellado de bañera. | 25.52
FS031.HY | Soldadura de tuberías generales y reparación de bajantes PVC. | 7.61
FS032.HY | Suministro e instalación de bañera acrílica, hasta 160 cm de longitUd., sin incluir grifería. | 150.48
FS033.HY | Suministro e instalación de bañera de chapa lacada, hasta 160 cm de longitUd., sin incluir grifería. | 126.1
FS034.HY | Suministro e instalación de bidet cerámico color estándar a elegir, sin incluir grifería. | 71.46
FS035.HY | Suministro e instalación de descarga de inodoro. | 31.36
FS036.HY | Suministro e instalación de fregadero de cocina metálico, hasta 90 cm de anchura, con senos y/o escurridor. | 132.54
FS037.HY | Suministro e instalación de grifería monomando de bañera de acero, con doble salida a grifo y flexo. Incluyendo manguera y ducha. | 91.64
FS038.HY | Suministro e instalación de grifería monomando de cocina de acero, para colocar empotrado en fregadero. | 45.79
FS039.HY | Suministro e instalación de grifería monomando de lavabo/bidet de acero. | 35.22
FS040.HY | Suministro e instalación de inodoro cerámico color estándar a elegir, con tanque bajo. | 109
FS041.HY | Suministro e instalación de lavabo cerámico color estándar a elegir de un seno y sustentado sobre pie cerámico, sin incluir grifería. | 55.88
FS042.HY | Suministro e instalación de plato de ducha acrílico mayor de 90x90 cm, sin incluir grifería. | 181.33
FS043.HY | Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, hasta 90x90 cm, sin incluir grifería. | 129.4
FS044.HY | Suministro e instalación de plato de ducha cerámico mayor de 90x90 cm, sin incluir grifería. | 115.35
FS045.HY | Suministro e instalación de plato de ducha cerámico, hasta 90x90 cm, sin incluir grifería. | 97.35
FS046.HY | Suministro e instalación de tapa de inodoro. | 23.95
FS047.HY | Suministro e instalación Rejilla de baño. | 7.45
FS048.HY | Sustitución / reparación de sifón. | 35.93
FS049.HY | Sustitución bote sifónico (incluido empalmes y soldaduras hasta 5 salidas). | 107.32
FS050.HY | Sustitución de bañera (sin material). | 65
FS051.HY | Sustitución de bote sifónico de PVC. | 74.01
FS052.HY | Sustitución de bote sifónico normal. | 74.01
FS053.HY | Sustitución de desagüe de plomo, hasta 1 metro (reemplazar por un material autorizado). | 22.27
FS054.HY | Sustitución de desagüe de plomo, hasta 2 metros (reemplazar por un material autorizado). | 42.93
FS055.HY | Sustitución de desagüe de plomo, hasta 3 metros (reemplazar por un material autorizado). | 54.68
FS056.HY | Sustitución de desagüe de PVC, hasta 1 metro. | 6.55
FS057.HY | Sustitución de desagüe de PVC, hasta 3 metros. | 30.61
FS058.HY | Sustitución de grifería (sin material). | 18.57
FS059.HY | Sustitución de latiguillo (incompatible con otras partidas). | 23.82
FS060.HY | Sustitución de llave de paso. | 24.43
FS061.HY | Sustitución de mecanismo de cisterna (sin material). | 18.57
FS062.HY | Sustitución de tramo de bajante fecal, con injerto doble. | 92.35
FS063.HY | Sustitución de tramo de bajante fecal, con injerto sencillo. | 67.45
FS064.HY | Sustitución de tubería bajante general fecales, hasta 3 metros. | 102.19
FS065.HY | Sustitución de tubería bajante PVC general pluviales, hasta 3 metros. | 72.92
FS066.HY | Sustitución de tubería de agua fría y caliente 1 metro lineal cada una. | 51.96
FS067.HY | Sustitución de tubería de agua fría y caliente, hasta 6 m 1 cada una. | 167.6
FS068.HY | Sustitución de tubería de alimentación, hasta 1 metro lineal. | 35.26
FS069.HY | Sustitución de tubería de alimentación, hasta 2 metros lineales. | 48.81
FS070.HY | Sustitución de tubería de alimentación, hasta 3 metros lineales. | 62.23
FS071.HY | Sustitución de tubería de alimentación, hasta 6 metros lineales. | 117.97
FS072.HY | Sustitución de tubería general de alimentación 1 Pulgada, hasta 3 m. | 71.74
FS073.HY | Sustitución de tubería general de alimentación 2 Pulgadas, hasta 3m. | 93.87
FS074.HY | Sustitución de tubería Polietileno o similar Hasta 40 mm., 1m. Lineal, mas piezas de unión. | 71.54
FS075.HY | Sustitución de tubería Polietileno o similar Hasta 40 mm., 2 m. lineales, mas piezas de unión. | 91.33
FS076.HY | Sustitución de tubería Polietileno o similar Hasta 40 mm., 3 m. lineales, mas piezas de unión. | 114.34
FS077.HY | Sustitución de tubería Polietileno o similar Metro adicional a partir de 3 m. lineales hasta 40 mm. | 23.98
FS078.HY | Sustitución de válvula de bañera sin rebosadero (con sustitución de tuberías hasta un metro). | 62.26
FS079.HY | Sustitución de válvula y rebosadero de bañera. | 20.4
FS080.HY | Sustitución manguetón incluido desmontaje y montaje de inodoro y tramo de tubería. | 108.85
FS081.HY | Sustitución manguetón plomo por uno de material autorizado (Incluido desmontar y montar inodoro). | 121.91
FS082.HY | Sustitución manguetón PVC (Incluido desmontar y montar inodoro). | 92.06
FS083.HY | Sustitución tubería bajante/ascendente general, desvío o tramo de bajantes del edificio Hasta 1 m. lineal (servicio mínimo)(a partir de 28 mm. en ascendente y 90 mm. en bajante). | 73.97
FS084.HY | Sustitución tubería bajante/ascendente general, desvío o tramo de bajantes del edificio Hasta 2 m. lineal (servicio mínimo)(a partir de 28 mm. en ascendente y 90 mm. en bajante). | 102.79
FS085.HY | Sustitución tubería bajante/ascendente general, desvío o tramo de bajantes del edificio Hasta 3 m. lineal (servicio mínimo)(a partir de 28 mm. en ascendente y 90 mm. en bajante). | 128.19
FS086.HY | Sustitución tubería bajante/ascendente general, desvío o tramo de bajantes del edificio Metro lineal adicional (a partir de 28 mm. en ascendente y 90 mm. en bajante). | 37.55
FS087.HY | Sustitución tubería de agua fría y caliente 2 metros lineales cada una. | 77.31
FS088.HY | Sustitución tubería de agua fría y caliente, hasta 3 metros lineales cada una. | 112.36
FS089.HY | Únicamente sustitución de sanitario. | 29.68
FS090.HY | Unidad de desatasco en vivienda particular (En ciudad). | 96.9
FS091.HY | Vaciado y llenado de circuito de calefacción con purgado de radiadores. | 39.24
FS092.HY | Verificación y localización de avería. | 27.86
FS093.HY | Verificación y localización de avería descubriendo (máximo 2 horas). | 46.21
IN001.HY | Instalación de caldera de condensacion (solo mano de obra), en instalacion en normativa. | 203.89
IN002.HY | Instalación de caldera de condensacion (solo mano de obra), en instalacion sin normativa. | 278.18
IN003.HY | Instalación de calentador (solo mano de obra). | 87.94
IN004.HY | Revisión de la instalación de gas de vivienda. | 37.15
IN005.HY | Revisión, legalización y puesta en marcha de ascensor, hasta 4 alturas. | 148.58
IN006.HY | Revisión, legalización y puesta en marcha de ascensor, hasta 9 alturas. | 297.16
IN007.HY | Suministro de caldera de condensación de gas de vivienda, incluyendo la instalación de ventilación, el boletín y la legalización. | 1158.76
LM001.HY | Contenedor 5 m³ (Primer contenedor). | 117.09
LM002.HY | Contenedor adicional (5 m³) en limpieza general del inmueble: retirada de basuras, restos de comida, enseres, mobiliario, escombros, etc. Gestión de residuos incluida. | 67.22
LM003.HY | Contenedor adicional en limpieza general del inmueble: retirada de basuras, restos de comida, enseres, mobiliario, escombros, etc. Gestión de residuos incluida. | 66.62
LM004.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres hasta 8 M³ (1 contenedor). | 155.85
LM005.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres, escombro, basura en saco hasta 1 M³ o 50 Kg. | 33.92
LM006.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres, hasta 16 M³ (2 contenedores). | 291.51
LM007.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres, hasta 24 M³ (3 contenedores). | 410.21
LM008.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres, hasta 4 M³. | 110.63
LM009.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. Retirada de enseres, hasta 6 M³. | 136.06
LM010.HY | Desalojo de enseres y/o escombros. VOLUMEN ADICIONAL. M³. | 15.75
LM011.HY | Desinfección contra hongos, virus y bacterias, incluido certificado. (Sup. Hasta 400 m²). | 113.05
LM012.HY | Desinsectación contra todo tipo de insectos voladores o rastreros, incluido certificado. (Superficie hasta 400 m²). | 113.05
LM013.HY | Desratización con anticoagulantes, administrados mediante cebos, incluido certificado. (Superficie hasta 400 m²). | 113.05
LM014.HY | Limpieza básica de piso. Adicional por cada 20 M². | 11.71
LM015.HY | Limpieza básica de piso. Limpieza Dúplex / Triplex o > 150 m². | 0.68
LM016.HY | Limpieza básica de piso. Viviendas de 101 a 120 M². | 93.27
LM017.HY | Limpieza básica de piso. Viviendas de 121 M² a 150 M². | 112.24
LM018.HY | Limpieza básica de piso. Viviendas de 61 a 80 M². | 69.04
LM019.HY | Limpieza básica de piso. Viviendas de 81 a 100 M². | 80.75
LM020.HY | Limpieza básica de piso. Viviendas de hasta 60 M². | 57.33
LM021.HY | Limpieza de arquetas de saneamiento. | 21.8
LM022.HY | Limpieza de canalón. | 37.95
LM023.HY | Limpieza de grafiti. | 15.75
LM024.HY | Limpieza de piscinas, con transporte a depuradora y certificado de reciclaje. | 369.84
LM025.HY | Limpieza de piscinas, con vaciado a servicio de alcantarillado. | 279.4
LM026.HY | Limpieza de sumideros/rebosaderos obturados. | 12.52
LM027.HY | Limpieza ESPECIAL de piso. | 109.01
LM028.HY | Limpieza general del inmueble: retirada de basuras, restos de comida, enseres, mobiliario, escombros, etc. (utilizando un contenedor) Gestión de residuos incluida. | 142.93
LM029.HY | Limpieza general del inmueble: retirada de basuras, restos de comida, etc… sin contenedor (únicamente bolsas). Gestión de residuos incluida. | 48.85
LM030.HY | Limpieza y desatranco de canaletas en cubierta / patio / garaje, con retirada de escombro a vertedero. | 1.41
LM031.HY | Limpieza y desbroce de parcelas con medios manuales (m²). Gestión de residuos incluida. | 0.39
LM032.HY | Poda, puntual y selectiva, manual, con todos los útiles necesarios. Gestión de residuos incluida. | 1.9
LM033.HY | Retirada de Enseres, de 5 m³ a 10 m³. (Sin incluir contenedor). | 28.55
LM034.HY | Retirada de Enseres,hasta 5 m³. (Sin incluir contenedor). | 29.47
LM035.HY | Retirada de escombros con maquinaria. Gestión de residuos incluida. | 1.74
LM036.HY | Retirada de nidos. | 46.84
LM037.HY | Servicio de retirada de animales muertos, avisperos y desinfección. | 56.93
LM038.HY | Suministro e instalación de malla metálica de simple torsión h=2m. | 15.47
LM039.HY | Suministro e instalación de puerta doble metálica de (2+2)x2m. | 334.31
LM040.HY | Suministro e instalación de puerta simple metálica de 2x1m. | 171.19
LM041.HY | Telesaco 1 m³. | 40.38
LM042.HY | Tratamiento fitosanitario. CON certificación. | 0.31
LM043.HY | Tratamiento fitosanitario. Desde 250 M² hasta 1.000 M². | 327.85
LM044.HY | Tratamiento fitosanitario. Hasta 250 M². | 118.7
LM045.HY | Tratamiento fitosanitario. Más de 1.000 M². | 495.81
LM046.HY | Tratamiento fitosanitario. SIN certificación. | 0.19
LM047.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. > 300 M². CON Certificado. | 0.27
LM048.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. > 300 M². SIN Certificado. | 0.17
LM049.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. De 150 M² a 300 M². CON Certificado. | 222.06
LM050.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. De 150 M² a 300 M². SIN Certificado. | 113.05
LM051.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. De 80 M² a 150 M². CON Certificado. | 136.47
LM052.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. De 80 M² a 150 M². SIN Certificado. | 70.25
LM053.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. Hasta 80 M². CON Certificado. | 56.12
LM054.HY | Tratamientos desinsectación, desratización y desinfección. 3D. Hasta 80 M². SIN Certificado. | 30.28
MO001.HY | Desplazamiento de camión de desatranco. | 141.31
MO002.HY | Desplazamiento de operario (oficial, cerrajero, etc.). | 25.44
MO003.HY | Hora de trabajo de cerrajería urgente. | 34.32
MO004.HY | Hora de trabajo de Auxiliar Administrativo. | 14.37
MO005.HY | Hora de trabajo de Ayudante de oficio. | 12.8
MO006.HY | Hora de trabajo de camión de desatranco. | 96.9
MO007.HY | Hora de trabajo de Encargado. | 23.94
MO008.HY | Hora de trabajo de Limpiador. | 12.27
MO009.HY | Hora de trabajo de Oficial albañil. | 17.08
MO010.HY | Hora de trabajo de Oficial calefactor. | 17.08
MO011.HY | Hora de trabajo de Oficial carpintero. | 17.08
MO012.HY | Hora de trabajo de Oficial cerrajero. | 17.08
MO013.HY | Hora de trabajo de Oficial de 2ª. | 16.96
MO014.HY | Hora de trabajo de Oficial electricista. | 17.08
MO015.HY | Hora de trabajo de Oficial fontanero. | 17.08
MO016.HY | Hora de trabajo de Oficial frigorista. | 17.08
MO017.HY | Hora de trabajo de Oficial parquetista. | 17.08
MO018.HY | Hora de trabajo de Oficial pintor. | 17.08
MO019.HY | Hora de trabajo de Oficial polivalente. | 17.08
MO020.HY | Hora de trabajo de Oficial polivalente en urgencias (de 22:00 a 08:00 horas y festivos). | 24.23
MO021.HY | Hora de trabajo de Peón especializado. | 13.24
MO022.HY | Hora de trabajo de peón no cualificado. | 13.24
MO023.HY | Visita para verificación de activo. | 28.5
RP001.HY | Material de lona de toldo (m²). | 33.92
RP002.HY | Reparación de persiana, hasta 1 m². | 19.42
RP003.HY | Reparación de persiana, hasta 2 m². | 32.7
RP004.HY | Reparación de persiana, hasta 4 m². | 59.59
RP005.HY | Sustitución de persiana de aluminio (hasta 1 m²). | 103.76
RP006.HY | Sustitución de persiana de aluminio (m² adicional). | 60.72
RP007.HY | Sustitución de persiana de PVC (hasta 1 m²). | 71.46
RP008.HY | Sustitución de persiana de PVC (m² adicional). | 47.32
PI001.HY | Barniz hidrófugo en fachadas. A partir de 50 M² + M² adicional. | 4.31
PI002.HY | Barniz hidrófugo en fachadas. De 20 M² a 50 M². | 204.65
PI003.HY | Barniz hidrófugo en fachadas. Hasta 20 M². | 86.41
PI004.HY | Barnizado sobre carpintería de madera (barniz sintético). A partir de 15 M² + M² adicional. | 6.09
PI005.HY | Barnizado sobre carpintería de madera (barniz sintético). Hasta 15 M². | 91.47
PI006.HY | Colocación de papel pintado (m² adicional). | 4.44
PI007.HY | Colocación de papel pintado hasta 10 m² (servicio mínimo). | 52.16
PI012.HY | Incremento por aplicación de veladura en paramentos. | 4.66
PI013.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica gotelé. A partir de 50 M² + M² adicional. | 5.65
PI014.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica gotelé. De 20 M² a 50 M². | 292.44
PI015.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica gotelé. Hasta 20 M². | 124.97
PI016.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica lisa. A partir de 50 M² + M² adicional. | 5
PI017.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica lisa. De 20 M² a 50 M². | 253.84
PI018.HY | Limpieza de paramentos con producto fungicida y repintado con pintura plástica lisa. Hasta 20 M². | 102.15
PI023.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Adicional. | 3.33
PI024.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. De 10 M² a 20 M². | 67.03
PI025.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. De 20 M² a 50 M². | 165.55
PI026.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Hasta 10 M². | 44.69
PI027.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Plástico liso adicional por cada 20 M² de vivienda. | 54.33
PI028.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Plástico liso en totalidad de vivienda de 101 hasta 120 M². | 689.28
PI029.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Plástico liso en totalidad de vivienda de 61 hasta 80 M². | 476.32
PI030.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Plástico liso en totalidad de vivienda de 81 hasta 100 M². | 582.79
PI031.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica lisa. Plástico liso en totalidad de vivienda hasta 60M². | 369.84
PI032.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Adicional. | 3.98
PI033.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. De 10 M² a 20 M². | 89.9
PI034.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. De 20 M² a 50 M². | 206.78
PI035.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Hasta 10 M². | 64.05
PI036.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Plástico liso adicional por cada 20 M² de vivienda. | 58.51
PI037.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Plástico liso en totalidad de vivienda de 101 hasta 120 M². | 689.28
PI038.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Plástico liso en totalidad de vivienda de 61 hasta 80 M². | 476.32
PI039.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Plástico liso en totalidad de vivienda de 81 hasta 100 M². | 582.79
PI040.HY | Pintado de paramentos verticales y horizontales de yeso o pladur con pintura plástica tipo gotelé. Plástico liso en totalidad de vivienda hasta 60M². | 369.84
PI041.HY | Pintado sobre cerrajería metálica. A partir de 15 M² + M² adicional. | 13.48
PI042.HY | Pintado sobre cerrajería metálica. Hasta 15 M². | 216.7
PI043.HY | Pintura antihumedad. A partir de 50 M² + M² adicional. | 5.46
PI044.HY | Pintura antihumedad. De 20 M² a 50 M². | 259.25
PI045.HY | Pintura antihumedad. Hasta 20 M². | 87.05
PI046.HY | Pintura esmalte sellador arpillera (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.57
PI047.HY | Pintura esmalte sellador arpillera (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.42
PI048.HY | Pintura esmalte sellador arpillera (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 62.26
PI049.HY | Pintura esmalte sellador arpillera (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.88
PI050.HY | Pintura esmalte sellador esmalte (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.85
PI051.HY | Pintura esmalte sellador esmalte (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.49
PI052.HY | Pintura esmalte sellador esmalte (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 61.41
PI053.HY | Pintura esmalte sellador esmalte (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.29
PI054.HY | Pintura esmalte sellador gotelé acabado plástico (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 5.62
PI055.HY | Pintura esmalte sellador gotelé acabado plástico (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 5.3
PI056.HY | Pintura esmalte sellador gotelé acabado plástico (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 84.47
PI057.HY | Pintura esmalte sellador gotelé acabado plástico (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 5.1
PI058.HY | Pintura esmalte sellador gotelé simple (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.01
PI059.HY | Pintura esmalte sellador gotelé simple (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.64
PI060.HY | Pintura esmalte sellador gotelé simple (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 56.53
PI061.HY | Pintura esmalte sellador gotelé simple (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.68
PI062.HY | Pintura esmalte sellador pasta rayada (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.65
PI063.HY | Pintura esmalte sellador pasta rayada (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.49
PI064.HY | Pintura esmalte sellador pasta rayada (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 62.18
PI065.HY | Pintura esmalte sellador pasta rayada (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.29
PI066.HY | Pintura esmalte sellador petrea (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 5.05
PI067.HY | Pintura esmalte sellador petrea (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 62.58
PI068.HY | Pintura esmalte sellador petrea (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.29
PI069.HY | Pintura esmalte sellador petrea entre 1 y 20 m² adicionales ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.45
PI070.HY | Pintura esmalte sellador picado plástico (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.73
PI071.HY | Pintura esmalte sellador picado plástico (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.33
PI072.HY | Pintura esmalte sellador picado plástico (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 62.5
PI073.HY | Pintura esmalte sellador picado plástico (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.33
PI074.HY | Pintura esmalte sellador plástico (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.92
PI075.HY | Pintura esmalte sellador plástico (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.6
PI076.HY | Pintura esmalte sellador plástico (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 51.76
PI077.HY | Pintura esmalte sellador plástico (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.44
PI078.HY | Pintura esmalte sellador temple liso (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.04
PI079.HY | Pintura esmalte sellador temple liso (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 2.87
PI080.HY | Pintura esmalte sellador temple liso (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 45.87
PI081.HY | Pintura esmalte sellador temple liso (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 2.87
PI082.HY | Pintura esmalte sellador temple picado (entre 1 y 10 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.52
PI083.HY | Pintura esmalte sellador temple picado (entre 1 y 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 3.2
PI084.HY | Pintura esmalte sellador temple picado (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 50.71
PI085.HY | Pintura esmalte sellador temple picado (más de 20 m² adicionales) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 2.96
PI086.HY | Pintura esmalte sellador tixotrópica (hasta 10 m² servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 61.37
PI087.HY | Pintura sobre carpintería metálica. A partir de 15 M² + M² adicional. | 12.6
PI088.HY | Pintura sobre carpintería metálica. Hasta 15 M². | 198.78
PI089.HY | Pintura temple liso. De 10 M² a 20 M². | 55.82
PI090.HY | Pintura temple liso. De 20 M² a 50 M². | 117.03
PI091.HY | Pintura temple liso. Hasta 10 M². | 37.18
PI097.HY | Pintura temple liso. m² adicional. | 2.39
PI092.HY | Pintura temple liso. Plástico o temple adicional por cada 20 M². | 50.16
PI093.HY | Pintura temple liso. Plástico o temple en totalidad de vivienda de 101 hasta 120 M². | 689.28
PI094.HY | Pintura temple liso. Plástico o temple en totalidad de vivienda de 61 hasta 80 M². | 476.32
PI095.HY | Pintura temple liso. Plástico o temple en totalidad de vivienda de 81 hasta 100 M². | 582.79
PI096.HY | Pintura temple liso. Plástico o temple en totalidad de vivienda hasta 60 M². | 369.84
PI098.HY | Pintura tixotrópica (paramentos muy afectados), hasta 10 m² ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 61.49
PI099.HY | Pintura tixotrópica (paramentos muy afectados.) m² adicional a partir de 10 m² ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 4.3
PI100.HY | Retirada papel pintado, con posterior lavado y emplastecido (m² adicional) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 5.01
PI101.HY | Retirada papel pintado, con posterior lavado y emplastecido, hasta 5 m² (servicio mínimo) ( incluido raspado, lavado y emplastecido). | 30.16
PI102.HY | Revestimiento de pintura para exteriores en fachada. A partir de 50 M² + M² adicional. | 5.65
PI103.HY | Revestimiento de pintura para exteriores en fachada. De 20 M² a 50 M². | 292.01
PI104.HY | Revestimiento de pintura para exteriores en fachada. Hasta 20 M². | 126.93
PI105.HY | Revestimiento de pintura sobre enfoscados. A partir de 50 M² + M² adicional. | 5.11
PI106.HY | Revestimiento de pintura sobre enfoscados. De 20 M² a 50 M². | 231.58
PI107.HY | Revestimiento de pintura sobre enfoscados. Hasta 20 M². | 125.83
PI108.HY | Suplemento por Ral o pintura máquina hasta 10 m² (servicio mínimo). | 7.43
PI109.HY | Suplemento por Ral o pintura máquina m² adicional. | 0.44
PI110.HY | Tratamiento superficial antigrafiti. A partir de 20 M² + M² adicional. | 8.69
PI111.HY | Tratamiento superficial antigrafiti. Hasta 20 M². | 174.22
SL001.HY | Barnizado de rodapié poliuretano. | 3.88
SL002.HY | Parquet eucalipto damas. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 32.97
SL003.HY | Parquet eucalipto tablillas. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 31.57
SL004.HY | Parquet pino Oregón. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 49.18
SL005.HY | Parquet roble baldosa. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 31.34
SL006.HY | Parquet roble damas. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 29.47
SL007.HY | Parquet roble tablillas. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 40.04
SL008.HY | Reparación y ajuste de pavimento flotante. | 6.8
SL009.HY | Retirada de pavimento de tarima flotante y preparación soporte. Levantado de pavimento de madera maciza (M²). | 4.85
SL010.HY | Retirada de pavimento de tarima flotante y preparación soporte. Levantado de pavimento laminado (M²). | 3.46
SL011.HY | Retirada de pavimento de tarima flotante y preparación soporte. Mortero de nivelación. | 3.61
SL012.HY | Rodapié aglomerado. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 3.77
SL013.HY | Rodapié macizo 10 cm. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 6.65
SL014.HY | Rodapié macizo 7 cm. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 5.34
SL015.HY | Solado o alicatado de elementos de gran formato y/o porcelánicos (sin material). | 14.86
SL016.HY | Solado o alicatado de piedra natural, incluyendo el material pétreo, todo el resto de material y trabajos auxiliares. | 62.63
SL017.HY | Suministro y colocación de suelos formado por lamas machihembradas/encoladas de aspecto similar al parquet flotante con un laminado plástico estratificado o un recubrimiento melamínico. | 42.96
SL018.HY | Tarima pino viejo. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 54.25
SL019.HY | Tarima roble. Suministro e instalación. Incluso retirada a vertedero del material sustituído. | 46.79
TR001.HY | Emisión de proyecto y boletín de legalización de instalación de gas en vivienda s/ normativa vigente. Incluyendo técnico competente y visados preceptivos. | 76.71
TR002.HY | Emisión de proyecto y boletín de legalización de instalación eléctrica en local comercial, hasta 1500 m² s/ normativa vigente. Incluyendo técnico competente y visados preceptivos. | 335.11
TR003.HY | Emisión de proyecto y boletín de legalización de instalación eléctrica en local comercial, hasta 500 m² s/ normativa vigente. Incluyendo técnico competente y visados preceptivos. | 193.8
TR004.HY | Emisión de proyecto y boletín de legalización de instalación eléctrica en vivienda s/normativa vigente. Incluyendo técnico competente y visados preceptivos. | 111.44
TR005.HY | Obtención/Tramitación de Boletín Agua. | 82.37
TR006.HY | Obtención/Tramitación de Boletín Gas. | 103.36
TR007.HY | Obtención/Tramitación de Duplicado de LPO o Cédula. | 92.86
TR008.HY | Obtención/Tramitación de Nueva cédula de habitabilidad. | 151
TR009.HY | Técnico en elaboración de informes o realización de gestiones. | 25.84
UR001.HY | Reparación de acera mediante elemento continuo de hormigón pulido / impreso. | 18.65
UR002.HY | Reparación de acera mediante elemento discontinuo de baldosa / adoquín. | 20.92
VA001.HY | Cartelería "Prohibido el paso a todo personal ajeno a la obra. Precaución con los menores". | 9.2
VA002.HY | Cartelería de instalación de protección contra incendios (salidas de evacuación, extintores, etc.). | 6.76
VD001.HY | Composición con vidrio impreso cámara o similar 4+6+4 (m²). | 59.07
VD002.HY | Composición incoloro cámara o similar 4+6+4 (m²). | 50.99
VD003.HY | Composición incoloro cámara o similar 5+6+4 (m²). | 56.65
VD004.HY | Composición incoloro cámara o similar 6+6+4 (m²). | 60.36
VD005.HY | Diversos de cristaleria Incremento por urgencia de cristalería ( De 20 h a 8 h). | 12.92
VD006.HY | Diversos de cristaleria S.Mínimo (si el total del importe es de menor importe). | 28.26
VD007.HY | Diversos de cristaleria Visita sin realización de trabajos. | 18.57
VD008.HY | Espejo Color 3 mm. | 79.94
VD009.HY | Espejo Color 4 mm. | 84.79
VD010.HY | Espejo Color 5 mm. | 92.06
VD011.HY | Espejo Plata 3 mm. | 48.45
VD012.HY | Espejo Plata 4 mm. | 62.18
VD013.HY | Espejo Plata 5 mm. | 75.74
VD014.HY | Laminados de seguridad Tres lunas antibala 10 + 10 + 2,5 mm. | 370.3
VD015.HY | Laminados de seguridad Tres lunas antirrobo, 6 + 6 + 6 mm. | 216.04
VD016.HY | Luna Parsol 10 mm. | 86.04
VD017.HY | Luna Parsol 4 mm. | 49.1
VD018.HY | Luna Parsol 5 mm. | 55.35
VD019.HY | Luna Parsol 6 mm. | 62.9
VD020.HY | Lunas incoloras de 10 mm. | 70.67
VD021.HY | Lunas incoloras de 15 mm. | 99.19
VD022.HY | Lunas incoloras de 3 mm. | 46.48
VD023.HY | Lunas incoloras de 4 mm. | 49.14
VD024.HY | Lunas incoloras de 5 mm. | 55.03
VD025.HY | Lunas incoloras de 6 mm. | 56.93
VD026.HY | Lunas incoloras de 8 mm. | 60.87
VD027.HY | Suministro laminados de Seguridad Cantos pulidos (metro lineal). | 17.36
VD028.HY | Suministro laminados de Seguridad Escuadras. | 15.34
VD029.HY | Suministro laminados de Seguridad Ingletes (metro lineal). | 23.74
VD030.HY | Suministro laminados de Seguridad Taladros de 11 a 20 mm. | 5.65
VD031.HY | Suministro laminados de Seguridad Taladros de 21 a 50 mm. | 11.39
VD032.HY | Suministro laminados de Seguridad Taladros hasta 10 mm. | 5.01
VD033.HY | Suministro laminados de Seguridad Taquillas. | 9.08
VD034.HY | Suministro luna/vidrio Barrotillos. | 15.75
VD035.HY | Suministro luna/vidrio Bisel curvo, hasta 6 mm. | 18.01
VD036.HY | Suministro luna/vidrio Bisel curvo, más de 6 mm. | 32.22
VD037.HY | Suministro luna/vidrio Bisel recto, hasta 6 mm. | 6.38
VD038.HY | Suministro luna/vidrio Bisel recto, más de 6 mm. | 7.99
VD039.HY | Suministro luna/vidrio Canto pecho paloma curvo más de 10 mm. | 39.55
VD040.HY | Suministro luna/vidrio Canto pecho paloma esquinas, 8/10 mm. (ud.). | 6.5
VD041.HY | Suministro luna/vidrio Canto pecho paloma más de 10 mm. | 34.4
VD042.HY | Suministro luna/vidrio Canto pecho paloma, 8/10 mm. | 26.64
VD043.HY | Suministro luna/vidrio Canto pulido curvo, hasta 6 mm. | 6.38
VD044.HY | Suministro luna/vidrio Canto pulido curvo, más de 6 mm. | 9.22
VD045.HY | Suministro luna/vidrio Canto pulido recto, hasta 6 mm. | 2.82
VD046.HY | Suministro luna/vidrio Canto pulido recto, más de 6 mm. | 4.72
VD047.HY | Suministro luna/vidrio Escuadras 6 mm. | 5.65
VD048.HY | Suministro luna/vidrio Escuadras rejillas. | 14.7
VD049.HY | Suministro luna/vidrio Esquinas redondas. | 4.36
VD050.HY | Suministro luna/vidrio Estrías/uñeros. | 7.27
VD051.HY | Suministro luna/vidrio Taladro circular salida humos. | 10.66
VD052.HY | Suministro luna/vidrio Taladros punto de luces. | 6.14
VD053.HY | Suministro luna/vidrio Taladros, grosor hasta 10 mm. | 3.23
VD054.HY | Templados de seguridad Luna en color templada de 10 mm. | 237.89
VD055.HY | Templados de seguridad Luna en color templada de 6 mm. | 144.18
VD056.HY | Templados de seguridad Luna incolora templada de 10 mm. | 189.28
VD057.HY | Templados de seguridad Luna incolora templada de 6 mm. | 125.08
VD058.HY | Templados de seguridad Luna incolora templada de 8 mm. | 149.06
VD059.HY | Templados de seguridad Luna templada en puertas de 10 mm. | 309.11
VD060.HY | Tres lunas antibala 10+10+2,5 mm. | 402.93
VD061.HY | Tres lunas antirrobo 6+6+6 mm. | 109.47
VD062.HY | Vidrios laminados de seguridad de 3+3 mm (m²). | 63.43
VD063.HY | Vidrios laminados de seguridad de 4+4 mm (m²). | 79.85
VD064.HY | Vidrios laminados de seguridad de 5+5 mm m²). | 84.51
VD065.HY | Vidrios laminados de seguridad de 6+6 mm (m²). | 87.66
VD066.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido decorada (madrás) color. | 116.93
VD067.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido decorada (madrás) incolora. | 97.3
VD068.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido lisa 3 mm. | 82.08
VD069.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido lisa 4 mm. | 95.2
VD070.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido lisa 5 mm. | 102.22
VD071.HY | Vidrios mateados Luna mateada al ácido lisa 6 mm. | 113.45
VD072.HY | Vidrios mates y reflectantes Decomat mateado 3 mm. | 64.08
VD073.HY | Vidrios mates y reflectantes Fuerte a la seda 4 mm. | 69.43
VD074.HY | Vidrios mates y reflectantes Fuerte a la seda 5 mm. | 71.46
VD075.HY | Vidrios mates y reflectantes Reflectasol 6 mm. | 77.36
VD076.HY | Vidrios mates y reflectantes Vimat color 5 mm. | 103.88
VD077.HY | Vidrios mates y reflectantes Vimat incoloro 5 mm. | 91.49
COAATGU | Colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de Guadalajara.(-15%)